## ปร.6
แบบสรุปราคากลาง |  |  |  | ปร.6
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ สาขาโคกกลอย
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาโคกกลอย จังหวัดพังงา
แบบเลขที่ |  | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 10 มิถุนายน 2567.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ |  | 6142317.6909
2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ |  | 772770.05
สรุป |  | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 6915087.7409
|  | ราคากลาง | 6915087.7409
| ราคากลาง | ( หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ )
(ตัวอักษร)
หมายเหตุ
- วัสดุจากการรื้อถอนที่เป็นทรัพย์สินธนาคารให้ผู้รับจ้างรวบรวมส่งคืนธนาคาร ส่วนวัสดุอื่นๆให้ผู้รับจ้างรับซื้อ เป็นเงิน บาท
.........………………………………………… ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปกรณ์ รัตนานิคม)
ผู้บริหารทีม 10 (อก.)
............…………………………......กรรมการกำหนดราคากลาง ............…………………………......กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาโนช เฉลิมทิตย์) (นางธันยนันท์ ฐิติกุลพันธุ์)
พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9 (อก.) พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9 (อก.)

## ปร.5(ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน) | [5 empty] | ปร.5 (ก)
[7 empty] | หาค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน | A | บาท | 4716877.3544
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ สาขาโคกกลอย | [6 empty] | ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า A | B | บาท | 2000000
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาโคกกลอย จังหวัดพังงา | [6 empty] | ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า A | C | บาท | 5000000
แบบเลขที่ |  | - |  |  |  |  | ค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน B | D | บาท | 1.3051
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | [6 empty] | ค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน C | E | บาท | 1.302
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 48 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 10 มิถุนายน 2567.
[6 empty] | หน่วย : บาท | FACTOR F |  |  | 1.3022
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | [5 empty] | ราคา/ตร.ม |  | ราคา/ตร.ม
ก. | กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน |  | 4716877.3544 | 1.3022 | 6142317.6909
และส่วนประกอบอื่นๆ
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย...........0........%
เงินประกันผลงานหัก…….0…..%
ดอกเบี้ยเงินกู้…….….7…………..%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม…….…7………….%
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 6142317.6909
.........………………………………………… ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปกรณ์ รัตนานิคม)
ผู้บริหารทีม 10 (อก.)
............…………………………......กรรมการกำหนดราคากลาง ............…………………………......กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาโนช เฉลิมทิตย์) (นางธันยนันท์ ฐิติกุลพันธุ์)
พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9 (อก.) พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9 (อก.)

## รวม
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ สาขาโคกกลอย
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาโคกกลอย จังหวัดพังงา |  |  |  |  | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 338/2567 ลว. 8 พฤษภาคม 2567 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 10 มิถุนายน 2567.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1
งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ
1 | อาคารสำนักงาน | [6 empty] | 4412558.002
2 | ที่ทำการชั่วคราว | [6 empty] | 64857
3 | ภายนอก | [6 empty] | 239462.3524
| รวมกลุ่มงานที่ 1 | [6 empty] | 4716877.3544
หมายเหตุ กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560
ข้อแนะนำในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง
1. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเป็นเอกสารใช้ประกอบในการประกวดราคา
2. หากผู้รับจ้างเสนอราคาโดยคัดลอกจากราคากลางของธนาคารเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลนกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องคิดราคาและเสนอปริมาณวัสดุและราคา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบและรายการให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประมาณราคา
งานแก้ไขเพิ่ม-ลดของงานก่อสร้างโดยยึดถือจากราคาวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วยที่เสนอราคาไว้

## สำนักงาน
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ สาขาโคกกลอย
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาโคกกลอย จังหวัดพังงา |  |  |  |  | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 338/2567 ลว. 8 พฤษภาคม 2567 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 10 มิถุนายน 2567.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1
งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ก. | อาคารสำนักงาน
ชั้นที่ 1
1 | งานรื้อถอนของเดิม
| - รื้อถอนประตูและผนังกระจกเดิม | 34 | ตร.ม. | 0 | 0 | 150 | 5100 | 5100
| - รื้อถอนแผงหลังเคาน์เตอร์ของเดิม (5.60 x 1.90) | 10 | ตร.ม. | 0 | 0 | 30 | 300 | 300
| - รื้อประตู | 7 | ชุด | 0 | 0 | 70 | 490 | 490
| - รื้อผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น | 60 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 2400 | 2400
| - สกัดพื้นกระเบื้องเคลือบ | 263 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 13150 | 13150
| - สกัดผนังกระเบื้องเคลือบ | 61 | ตร.ม. | 0 | 0 | 35 | 2135 | 2135
| - รื้อฝ้าเพดาน | 215 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 5375 | 5375
| - รื้อสุขภัณฑ์ | 7 | ชุด | 0 | 0 | 140 | 980 | 980
| - รื้องานระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ | 1 | รวม | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
| - รื้องานระบบสุขาภิบาล | 1 | รวม | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| รวมงานรื้อของเดิม | [6 empty] | 33930
2 | งานพื้น และบันได
พื้น
| - กระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A | 206 | ตร.ม. | 436 | 89816 | 222 | 45732 | 135548
| - กระเบื้องแกรนิโต้ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A | 34 | ตร.ม. | 436 | 14824 | 222 | 7548 | 22372
| - กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 10 | ตร.ม. | 318 | 3180 | 158 | 1580 | 4760
| - พื้นผิวทรายล้างของเดิม ทำความสะอาดเคลือบผิวด้วยน้ำยากันเชื้อราชนิดด้าน 2 ครั้ง | 29 | ตร.ม. | 35 | 1015 | 25 | 725 | 1740
| - เทปูนทรายปรับระดับ | 240 | ตร.ม. | 83 | 19920 | 61 | 14640 | 34560
| - บัวเชิงผนัง PVC. | 133 | ม. | 100 | 13300 | 40 | 5320 | 18620
| บันได |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ลูกนอน กระเบื้องแกรนิโต้ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A | 32 | ม. | 436 | 13952 | 158 | 5056 | 19008
| - ลูกตั้ง กระเบื้องแกรนิโต้ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A | 28.8 | ม. | 436 | 12556.8 | 158 | 4550.4 | 17107.2
| - ชานพัก กระเบื้องแกรนิโต้ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A | 5.3 | ตร.ม. | 436 | 2310.8 | 158 | 837.4 | 3148.2
| - จมูกบันไดอลูมินียม A-80T | 32 | ม | 171 | 5472 | 40 | 1280 | 6752
| รวมงานพื้น และบันได | [6 empty] | 263615.4
3 | งานผนัง
| - กระเบื้องเคลือบใหม่ ขนาด 12"x12" | 61 | ตร.ม. | 319 | 19459 | 166 | 10126 | 29585
| - ผนังกรุแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน | 71 | ตร.ม. | 288 | 20448 | 100 | 7100 | 27548
| ตีชนชิดฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ผนังกรุแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 2 ด้าน | 41 | ตร.ม. | 475 | 19475 | 130 | 5330 | 24805
| ตีชนชิดฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ผนังกรุแผ่น SMART BOARD หนา 12 มม. 1 ด้าน สำหรับใช้ภายนอก | 68 | ตร.ม. | 405 | 27540 | 95 | 6460 | 34000
โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 75x35 มม.
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7 ซม. | 14 | ตร.ม. | 186 | 2604 | 56 | 784 | 3388
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7 ซม. หนา 2 ชั้น | 20 | ตร.ม. | 391 | 7820 | 68 | 1360 | 9180
| - ผนังฉาบปูนเรียบ | 69 | ตร.ม. | 74 | 5106 | 115 | 7935 | 13041
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 141547
4 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. | 10 | ตร.ม. | 256 | 2560 | 52 | 520 | 3080
โครงเหล็กชุบสี T-BAR ระยะห่าง 0.60x0.60 ม.
| - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. | 206 | ตร.ม. | 173 | 35638 | 52 | 10712 | 46350
ตีชนชิดฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี
| - ช่องเปิดสำเร็ปรูปขนาด 0.60x0.60 ม. | 5 | ชุด | 550 | 2750 | 120 | 600 | 3350
| - ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยกขอบ | 27 | ม. | 120 | 3240 | 90 | 2430 | 5670
| รวมงานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 58450
5 | งานประตู-หน้าต่าง
| - AD1 | 1 | ชุด | 9850 | 9850 | 5000 | 5000 | 14850
| - AD2 | 1 | ชุด | 42221 | 42221 |  | 0 | 42221
| - AD3 | 1 | ชุด | 9850 | 9850 | 5000 | 5000 | 14850
| - ADE | 1 | ชุด | 600 | 600 | 400 | 400 | 1000
| - ADE1 | 1 | ชุด | 7500 | 7500 |  | 0 | 7500
| - AW1 | 1 | ชุด | 1920 | 1920 |  | 0 | 1920
| - AW3 | 2 | ชุด | 3827 | 7654 |  | 0 | 7654
| - WD1 | 1 | ชุด | 4399 | 4399 | 371 | 371 | 4770
| - SD1 | 1 | ชุด | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000
| - SDE1 | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 4000
| - SDE2 | 1 | ชุด | 590 | 590 | 300 | 300 | 890
| - D1 | 2 | ชุด | 4354 | 8708 | 371 | 742 | 9450
| - D2 | 2 | ชุด | 4275 | 8550 | 280 | 560 | 9110
| - AWE1 | 3 | ชุด | 200 | 600 | 300 | 900 | 1500
| - AWE | 7 | ชุด | 0 | 0 | 200 | 1400 | 1400
| รวมงานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 122115
6 | งานสุขภัณฑ์
| - โถสุขภัณฑ์ Cotto รุ่น C1053 + CT179(HM) + Z402(HM) | 2 | ชุด | 6130 | 12260 | 450 | 900 | 13160
| - อ่างล้างหน้า Cotto รุ่น C007 + CT1132A + CT638(HM) + Z402(HM) | 3 | ชุด | 3530 | 10590 | 450 | 1350 | 11940
| - โถปัสสาวะ Cotto รุ่น C3080 + CT474N(S)(HM) + CT681 | 2 | ชุด | 3998 | 7996 | 450 | 900 | 8896
| - แผงกั้นโถปัสสาวะ Cotto รุ่น C306 | 1 | ชุด | 975 | 975 | 170 | 170 | 1145
| - สายชำระ Cotto รุ่น CT9911CR(HM) + CT179(HM) | 2 | ชุด | 1460 | 2920 | 70 | 140 | 3060
| - ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง) Cotto รุ่น C815 | 2 | ชุด | 358.5 | 717 | 120 | 240 | 957
| - ก๊อกน้ำล้างพื้น Cotto รุ่น CT175C11(HM) | 2 | ชุด | 1295 | 2590 | 25 | 50 | 2640
| - กระจกเงา | 12.27 | ตร.ฟ. | 110 | 1349.7 | 30 | 368.1 | 1717.8
| - ราวแขวนผ้า Cotto รุ่น C812 | 2 | ชุด | 659 | 1318 | 130 | 260 | 1578
| - FLOOR DRAIN Cotto รุ่น CT640Y3P(HM) | 4 | ชุด | 510 | 2040 | 75 | 300 | 2340
| เคาน์เตอร์ปูหินแกรนิตสีดำ ( 0.60 x 0.7 ) | 0.7 | ม. | 2500 | 1750 | 300 | 210 | 1960
| เคาน์เตอร์ปูหินแกรนิตสีดำ ( 0.60 x 1.90 ) | 1.9 | ม. | 2500 | 4750 | 300 | 570 | 5320
| - ป้ายห้องน้ำหญิง | 1 | ชุด | 220 | 220 | 0 | 0 | 220
| - ป้ายห้องน้ำชาย | 1 | ชุด | 220 | 220 | 0 | 0 | 220
| เคาน์เตอร์ซิงค์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| เคาน์เตอร์ปูหินแกรนิตสีดำ ( 0.60 x 1.20 ) | 1.2 | ม. | 2500 | 3000 | 300 | 360 | 3360
| - ซิงค์ 1 หลุม ของ PREMA | 1 | ชุด | 2750 | 2750 | 300 | 300 | 3050
| - ตู้แขวน | 1 | ชุด | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 7200
| รวมงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 68763.8
7 | งานทาสี
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายนอก | 423 | ตร.ม. | 55 | 23265 | 34 | 14382 | 37647
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 460 | ตร.ม. | 45 | 20700 | 30 | 13800 | 34500
| - สีอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดานภายใน | 232 | ตร.ม. | 45 | 10440 | 30 | 6960 | 17400
| - ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเคลือบสีของเดิม ทำความสะอาด พ่นสีใหม่ | 82 | ตร.ม. | 80 | 6560 | 65 | 5330 | 11890
| สีน้ำมัน | 14 | ตร.ม. | 65 | 910 | 38 | 532 | 1442
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 102879
8 | งานระบบสุขาภิบาล
8.1 | งานระบบประปา
- ท่อ PVC CLASS 13.5
| - DIA. 1" | 5 | ม. | 21.56 | 107.8 | 30 | 150 | 257.8
| - DIA. 3/4" | 2 | ม. | 13.86 | 27.72 | 30 | 60 | 87.72
| - DIA. 1/2" | 7 | ม. | 11.53 | 80.71 | 30 | 210 | 290.71
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| รวมงานระบบประปา | [6 empty] | 1136.23
| รวมงานระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 1136.23
9 | งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ
9.1 | งานระบบไฟฟ้า
9.1.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
MDP
| - ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.80x1.10x0.20 ม. | 1 | ชุด | 38590 | 38590 | 3000 | 3000 | 41590
| - Main Circuit Breaker 3P, 175 AT/250AF,IC>=35KA. | 1 | ชุด | 5427 | 5427 | 110 | 110 | 5537
| - 4DPDT TransFer Switch 63A (AC3) | 1 | ชุด | 9900 | 9900 | 500 | 500 | 10400
| - Load Center 3P, 36 Slot/100AF MAIN Breaker | 1 | ชุด | 5237 | 5237 | 1000 | 1000 | 6237
| - Circuit Breaker 3P, 100 AT, IC >= 15 KA | 1 | ชุด | 2213 | 2213 | 110 | 110 | 2323
| - Circuit Breaker 3P, 80 AT, IC >= 15 KA | 2 | ชุด | 2130 | 4260 | 110 | 220 | 4480
| - Circuit Breaker 3P, 50 AT, IC >= 15 KA | 3 | ชุด | 2087 | 6261 | 110 | 330 | 6591
| EP |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - Load center 3P, 18 slot/100AF MAIM LUG (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 500 | 500 | 500
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 4 | ชุด | 96 | 384 | 36 | 144 | 528
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA ( E ) | 3 | ชุด | 1112 | 3336 | 36 | 108 | 3444
EPC
| - Consumer Units 1P,6 Slot (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 500 | 500 | 500
| - Main Circuit Breaker 1P, 20AT/100AF, IC >=10 KA. (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 36 | 36 | 36
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA (ของเดิม) | 3 | ชุด |  | 0 | 36 | 108 | 108
EPN
| - Consumer Units 1P,6 Slot (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 500 | 500 | 500
| - Main Circuit Breaker 1P, 20AT/100AF, IC >=10 KA. (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 36 | 36 | 36
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA (ของเดิม) | 6 | ชุด |  | 0 | 36 | 216 | 216
| LP1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - Load center 3P, 30 slot/100AF MAIM LUG | 1 | ชุด | 4302 | 4302 | 1000 | 1000 | 5302
| - Circuit Breaker 3P,32 AT, IC >= 6 KA | 1 | ชุด | 1183 | 1183 | 110 | 110 | 1293
| - Circuit Breaker 1P,32 AT, IC >= 6 KA | 1 | ชุด | 96 | 96 | 36 | 36 | 132
| - Circuit Breaker 1P,20 AT, IC >= 6 KA | 7 | ชุด | 96 | 672 | 36 | 252 | 924
| - Circuit Breaker 1P,16 AT, IC >= 6 KA | 4 | ชุด | 96 | 384 | 36 | 144 | 528
| - Circuit Breaker 1P,16 AT, IC >= 6 KA ( E ) | 6 | ชุด | 1112 | 6672 | 36 | 216 | 6888
| LC B-UP |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - Load center 3P, 12 slot/100AF MAIM LUG (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 500 | 500 | 500
| - Main Circuit Breaker 3P, 40 AT/100AF,IC>=15KA. | 1 | ชุด | 2087 | 2087 | 110 | 110 | 2197
| - Circuit Breaker 1P, 40 AT, IC >= 6 KA (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 36 | 36 | 36
| - Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA (ของเดิม) | 2 | ชุด |  | 0 | 36 | 72 | 72
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 36 | 36 | 36
| - CB (2P, 32 AT, IC >= 14 KA) | 2 | ชุด | By BAAC |  | 300 | 600 | 600
| - CB (2P, 40 AT, IC >= 14 KA) For ATM | 1 | ชุด | By BAAC |  | 300 | 300 | 300
| - TransFer Switch For EPC | 1 | ชุด | By BAAC |  | 300 | 300 | 300
| - TransFer Switch For EPN | 1 | ชุด | By BAAC |  | 300 | 300 | 300
| - TransFer Switch For EP | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 300 | 300 | 2300
| - NIGHT LIGHT BOX | 1 | ชุด | 11220 | 11220 | 300 | 300 | 11520
| - LIGHTNING AND SURGE | 1 | ชุด | 25800 | 25800 | 2000 | 2000 | 27800
| - Grounding System And Surge Protection |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - Ground Test Box | 1 | ชุด | 2400 | 2400 | 300 | 300 | 2700
| - Ground Rod Ø 5/8" x 10' | 1 | ชุด | 360 | 360 | 100 | 100 | 460
| - THERMO WELD 1 ทาง | 1 | ชุด | 310 | 310 | 50 | 50 | 360
| - Ground Hand Hole | 1 | ชุด | 1300 | 1300 | 300 | 300 | 1600
| - IEC01. 35 sq.mm. | 36 | ม. | 113.9 | 4100.4 | 30 | 1080 | 5180.4
| - PVC. Dia. 3/4" | 12 | ม. | 14.48 | 173.76 | 23 | 276 | 449.76
| - PVC. Dia. 1 1/2" | 6 | ม. | 51.61 | 309.66 | 30 | 180 | 489.66
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| รวมแผงควบคุมไฟฟ้า | [6 empty] | 155793.82
9.1.2 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - ไฟ LED 1*11W (ของเดิม) | 25 | ชุด | 0 | 0 | 115 | 2875 | 2875
| - โคม LED 3*20W (E2) | 36 | ชุด | 2458 | 88488 | 200 | 7200 | 95688
| - โคม LED 1*10W (G1) | 1 | ชุด | 530 | 530 | 115 | 115 | 645
| - โคม LED 1*20W (G2) | 2 | ชุด | 550 | 1100 | 115 | 230 | 1330
| - โคม LED 2*20W (G4) | 5 | ชุด | 850 | 4250 | 115 | 575 | 4825
| - โคม LED 7 W TYPE I1 | 6 | ชุด | 880 | 5280 | 115 | 690 | 5970
| - โคม LED (I2) | 1 | ชุด | 880 | 880 | 115 | 115 | 995
| - โคม LED 1*10W (J5) | 5 | ชุด | 705 | 3525 | 115 | 575 | 4100
| - โคม LED 1*24W (N1) | 2 | ชุด | 880 | 1760 | 115 | 230 | 1990
| - ไฟ LED TYPE LED 1 | 24 | ม. | 245 | 5880 | 30 | 720 | 6600
| - EXIT FIRE LIGHT SLIM TYPE | 5 | ชุด | 1250 | 6250 | 115 | 575 | 6825
| - EMERGENCY LIGHT | 5 | ชุด | 2350 | 11750 | 115 | 575 | 12325
| - EXHAUST FAN WALL TYPE 6" | 2 | ชุด | 850 | 1700 | 400 | 800 | 2500
| - EXHAUST FAN WALL TYPE 12" | 2 | ชุด | 1250 | 2500 | 400 | 800 | 3300
| - CYCLE FAN Dia.18" พัดลมโคจรแบบใช้เชือกดึง | 1 | ชุด | 1398 | 1398 | 400 | 400 | 1798
| รวมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 151766
9.1.3 | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
| - S 1 ช่อง | 10 | ชุด | 49 | 490 | 80 | 800 | 1290
| S 2 ช่อง | 3 | ชุด | 78 | 234 | 90 | 270 | 504
| S 3 ช่อง | 2 | ชุด | 107 | 214 | 100 | 200 | 414
| S 4 ช่อง | 2 | ชุด | 180 | 360 | 115 | 230 | 590
| S 7 ช่อง | 1 | ชุด | 250 | 250 | 120 | 120 | 370
| - S 2 ทาง 1 ช่อง | 1 | ชุด | 121 | 121 | 85 | 85 | 206
| - SF สวิทช์สำหรับควบคุมพัดลมระบายอากาศชนิดมีไฟเรืองแสง | 4 | ชุด | 180 | 720 | 115 | 460 | 1180
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน | 62 | ชุด | 143 | 8866 | 90 | 5580 | 14446
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน Water Proof | 2 | ชุด | 438 | 876 | 115 | 230 | 1106
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวมีสายดิน | 5 | ชุด | 96 | 480 | 90 | 450 | 930
| รวมงานสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 21036
9.1.4 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- สายไฟฟ้า IEC 01
| - IEC 01. 50 Sq.mm. | 24 | ม. | 163.87 | 3932.88 | 40 | 960 | 4892.88
| - IEC 01. 16 Sq.mm. | 24 | ม. | 54.7 | 1312.8 | 20 | 480 | 1792.8
| - IEC 01. 10 Sq.mm. | 42 | ม. | 35.25 | 1480.5 | 16 | 672 | 2152.5
| - IEC 01. 6 Sq.mm. | 59 | ม. | 20.23 | 1193.57 | 12 | 708 | 1901.57
| - IEC 01. 4 Sq.mm. | 44 | ม. | 12.29 | 540.76 | 10 | 440 | 980.76
| - IEC 01. 2.5 Sq.mm. | 22 | ม. | 8.15 | 179.3 | 7 | 154 | 333.3
| - สายไฟฟ้า VCT - 6C x 1.5 Sq.mm | 12 | ม. | 106 | 1272 | 12 | 144 | 1416
| - สายไฟฟ้า CV - 4C x 10 Sq.mm. | 6 | ม. | 224 | 1344 | 32 | 192 | 1536
| - สายไฟฟ้า PV-1F - 2 x 6 Sq.mm. | 58 | ม. | 102 | 5916 | 12 | 696 | 6612
- ท่อ EMT
| - DIA. 1 1/2" | 6 | ม. | 106.38 | 638.28 | 38 | 228 | 866.28
| - DIA. 1/2" | 12 | ม. | 25.49 | 305.88 | 22 | 264 | 569.88
- ท่อ IMC
| - DIA. 2" | 6 | ม. | 210.07 | 1260.42 | 48 | 288 | 1548.42
| - DIA. 1 1/2" | 17 | ม. | 153.72 | 2613.24 | 42 | 714 | 3327.24
| - DIA. 1 1/4" | 6 | ม. | 125.16 | 750.96 | 38 | 228 | 978.96
| - ท่อ PVC |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 3/4" | 18 | ม. | 14.48 | 260.64 | 23 | 414 | 674.64
| - DIA. 1/2" | 22 | ม. | 11.98 | 263.56 | 20 | 440 | 703.56
| - ราง PVC หลังโค้ง | 7 | ม. | 160 | 1120 | 40 | 280 | 1400
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อร้อยสาย | 1 | รวม | 300 | 300 | 0 | 0 | 300
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง | 126 | ชุด | 300 | 37800 | 150 | 18900 | 56700
| - เดินท่อร้อยสายเต้ารับไฟฟ้า | 69 | ชุด | 400 | 27600 | 150 | 10350 | 37950
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า | [6 empty] | 131636.79
| รวมงานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 460232.61
9.2 | งานระบบสื่อสาร
ระบบโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์
| PULL BOX 12"X12" | 1 | ชุด | 500 | 500 | 200 | 200 | 700
| PABX ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่ | 1 | ชุด |  | 0 | 300 | 300 | 300
| MDF ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่ | 1 | ชุด |  | 0 | 500 | 500 | 500
| TC ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่ | 1 | ชุด |  | 0 | 300 | 300 | 300
| - เต้ารับโทรศัพท์ | 15 | ชุด | 145 | 2175 | 90 | 1350 | 3525
| - เต้ารับคอมพิวเตอร์ | 20 | ชุด | 286 | 5720 | 110 | 2200 | 7920
| - เต้ารับคอมพิวเตอร์ Water Proof | 1 | ชุด | 486 | 486 | 110 | 110 | 596
| - เต้ารับ HDMI | 1 | ชุด | 290 | 290 | 90 | 90 | 380
| - HDMI. Cable | 11 | ม. | 295 | 3245 | 9 | 99 | 3344
| - เต้ารับทีวี | 1 | ชุด | 193 | 193 | 90 | 90 | 283
| - RECEIVER | 1 | ชุด | 950 | 950 |  | 0 | 950
| งานเดินท่อร้อยสายโทรศัพท์ | 15 | ชุด | 250 | 3750 | 100 | 1500 | 5250
| งานเดินท่อร้อยสายคอมพิวเตอร์ | 20 | ชุด | 300 | 6000 | 150 | 3000 | 9000
| - อุปกรณ์ประกอบ | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000
| รวมงานระบบสื่อสาร | [6 empty] | 37048
9.3 | งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| REMOTE GRAPHIC ANNUNCIATOR (RGA.) | 1 | ชุด | 9500 | 9500 | 1000 | 1000 | 10500
| - Fire Alarm Control Panel (FCP) | 1 | ชุด | 11000 | 11000 | 2000 | 2000 | 13000
| - MANUAL STATION | 2 | ชุด | 1760 | 3520 | 90 | 180 | 3700
| - FIRE ALARM BELL DIA. 6" | 2 | ชุด | 600 | 1200 | 90 | 180 | 1380
| - REMOTE ALARM CAMP | 1 | ชุด | 1283 | 1283 | 100 | 100 | 1383
| - SMOKE DETECTOR | 9 | ชุด | 1188 | 10692 | 100 | 900 | 11592
| - COMBINATION HEAT DETECTOR | 3 | ชุด | 1350 | 4050 | 100 | 300 | 4350
| - Steel Box CB 2P, 16 AT, IC >= 10 KA. ( FOR FCP ) | 1 | ชุด | 1189 | 1189 | 300 | 300 | 1489
| - เดินท่อร้อยสายสัญญาณ | 1 | ชุด | 6400 | 6400 | 2400 | 2400 | 8800
| รวมงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | [6 empty] | 56194
9.4 | งานระบบปรับอากาศ
- เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมเย็น 4 ทิศทางระบบ INVERTER
| - ขนาด 24,000 BTU/Hr | 6 | เครื่อง | 47900 | 287400 |  | 0 | 287400
- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (WALL TYPE) ระบบ INVERTER
| - ขนาด 18,000 BTU/Hr | 1 | เครื่อง | 26443 | 26443 |  | 0 | 26443
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 7 | เครื่อง | 650 | 4550 | 0 | 0 | 4550
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ | 7 | เครื่อง | 2000 | 14000 | 1000 | 7000 | 21000
| - เดินท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ | 7 | เครื่อง | 2500 | 17500 | 1500 | 10500 | 28000
| - ปั๊มเดรนน้ำทิ้งแอร์ (สำหรับแอร์ขนาด9000-25000BTU) | 1 | เครื่อง | 1490 | 1490 | 500 | 500 | 1990
| รวมงานระบบปรับอากาศ | [6 empty] | 369383
9.5 | งานระบบ CCTV
| - MONITOR (เดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
| - เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด (เดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
| - EITHERNET SWITCH 16 PORTS (เดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
| - CCTV (เดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 12 | ชุด | 0 | 0 | 100 | 1200 | 1200
| - งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณ | 1 | รวม | 2500 | 2500 | 100 | 100 | 2600
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| รวมงานระบบ CCTV | [6 empty] | 5300
9.6 | งานระบบ SECURITY AND ALARM
| - ไซเรน STROBE LIGHT & SIREN (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
| - เครื่องกดรหัสเข้าออก KEY PAD (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
| - เครื่องหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ AUTO DIALER (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
| - อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว MOTION DETECTOR (ของเดิมติดตั้งใหม่) | 3 | ชุด | 0 | 0 | 115 | 345 | 345
| - สวิตช์กดแจ้งเหตุฉุกเฉิน PANIC SWITCH (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 5 | ชุด | 0 | 0 | 115 | 575 | 575
| - งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณ | 1 | รวม | 2800 | 2800 | 840 | 840 | 3640
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| รวมงานระบบ SECURITY AND ALARM | [6 empty] | 6460
9.7 | งานระบบกระจายเสียง
| - MICROPHONE RECEPTACLE | 1 | ชุด | 650 | 650 | 0 | 0 | 650
| - SOUND JUNCTION BOX | 1 | ชุด | 450 | 450 | 0 | 0 | 450
| - CEILING SPEAKER (TYP.) 6 WATT | 4 | ชุด | 1250 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| - DIA. 2-2.5 VTF.-1/2" PVC. | 32 | ม. | 65 | 2080 | 25 | 800 | 2880
| - งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณ | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| รวมงานระบบกระจายเสียง | [6 empty] | 11980
| รวมงานระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ | [6 empty] | 946597.61
| รวมงานปรับปรุงชั้นที่ 1 | [6 empty] | 1739034.04
ชั้นที่ 2
1 | งานรื้อถอนของเดิม
| - รื้อประตู | 10 | ชุด | 0 | 0 | 70 | 700 | 700
| - รื้อถอนประตูและผนังกระจกเดิม | 39 | ตร.ม. | 0 | 0 | 150 | 5850 | 5850
| - รื้อผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น | 12 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 480 | 480
| - สกัดพื้นกระเบื้องเคลือบ | 262 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 13100 | 13100
| - สกัดผนังกระเบื้องเคลือบ | 75 | ตร.ม. | 0 | 0 | 35 | 2625 | 2625
| - รื้อฝ้าเพดาน | 20 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 500 | 500
| - รื้อสุขภัณฑ์ | 7 | ชุด | 0 | 0 | 140 | 980 | 980
| - รื้องานระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ | 1 | รวม | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
| - รื้องานระบบสุขาภิบาล | 1 | รวม | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| รวมงานรื้อของเดิม | [6 empty] | 28235
2 | งานพื้น
| - กระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A | 232 | ตร.ม. | 436 | 101152 | 222 | 51504 | 152656
| - กระเบื้องแกรนิโต้ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A | 5 | ตร.ม. | 436 | 2180 | 222 | 1110 | 3290
| - กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 13 | ตร.ม. | 318 | 4134 | 158 | 2054 | 6188
| - ผิว ค.ส.ล.ผิวเรียบของเดิม ขัดล้างทำความสะอาดใหม่ | 47 | ตร.ม. | 0 | 0 | 10 | 470 | 470
| - พื้นผิวทรายล้างของเดิม ทำความสะอาดเคลือบผิวด้วยน้ำยากันเชื้อราชนิดด้าน 2 ครั้ง | 9 | ตร.ม. | 35 | 315 | 25 | 225 | 540
| - เทปูนทรายปรับระดับ | 237 | ตร.ม. | 83 | 19671 | 61 | 14457 | 34128
| - บัวเชิงผนัง PVC. | 150 | ม. | 100 | 15000 | 40 | 6000 | 21000
| บันได |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ลูกนอน กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 32 | ม. | 318 | 10176 | 158 | 5056 | 15232
| - ลูกตั้ง กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 28.8 | ม. | 318 | 9158.4 | 158 | 4550.4 | 13708.8
| - ชานพัก กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 5.3 | ตร.ม. | 318 | 1685.4 | 158 | 837.4 | 2522.8
| - จมูกบันไดอลูมินียม A-80T | 32 | ม | 171 | 5472 | 40 | 1280 | 6752
| รวมงานพื้น และบันได | [6 empty] | 256487.6
3 | งานผนัง
| - กระเบื้องเคลือบใหม่ ขนาด 12"x12" | 75 | ตร.ม. | 319 | 23925 | 166 | 12450 | 36375
| - ผนังกรุแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 1 ด้าน | 29 | ตร.ม. | 288 | 8352 | 100 | 2900 | 11252
| ตีชนชิดฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ผนังกรุแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. 2 ด้าน | 78 | ตร.ม. | 475 | 37050 | 130 | 10140 | 47190
| ตีชนชิดฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 94817
4 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. | 13 | ตร.ม. | 256 | 3328 | 52 | 676 | 4004
โครงเหล็กชุบสี T-BAR ระยะห่าง 0.60x0.60 ม.
| - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. | 20 | ตร.ม. | 173 | 3460 | 52 | 1040 | 4500
ตีชนชิดฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี
| รวมงานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 8504
5 | งานประตู-หน้าต่าง
| - AD4 | 1 | ชุด | 20070 | 20070 |  | 0 | 20070
| - ADE2 | 2 | ชุด | 1350 | 2700 |  | 0 | 2700
| - AW2 | 2 | ชุด | 3600 | 7200 |  | 0 | 7200
| - AW3 | 2 | ชุด | 1920 | 3840 |  | 0 | 3840
| - AW4 | 2 | ชุด | 2320 | 4640 |  | 0 | 4640
| - WD1 | 1 | ชุด | 3643 | 3643 | 300 | 300 | 3943
| - WD2 | 2 | ชุด | 3540 | 7080 | 300 | 600 | 7680
| - SDE2 | 1 | ชุด | 590 | 590 | 300 | 300 | 890
| - D1 | 2 | ชุด | 3472 | 6944 | 300 | 600 | 7544
| - D2 | 3 | ชุด | 2904 | 8712 | 300 | 900 | 9612
| - AD3* | 1 | ชุด | 26172 | 26172 | 0 | 0 | 26172
| - AWE | 17 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 5100 | 5100
| รวมงานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 99391
6 | งานสุขภัณฑ์
| - โถสุขภัณฑ์ Cotto รุ่น C1053 + CT179(HM) + Z402(HM) | 3 | ชุด | 6130 | 18390 | 450 | 1350 | 19740
| - อ่างล้างหน้า Cotto รุ่น C007 + CT1132A + CT638(HM) + Z402(HM) | 2 | ชุด | 3530 | 7060 | 450 | 900 | 7960
| - โถปัสสาวะ Cotto รุ่น C3080 + CT474N(S)(HM) + CT681 | 2 | ชุด | 3998 | 7996 | 450 | 900 | 8896
| - แผงกั้นโถปัสสาวะ Cotto รุ่น C306 | 2 | ชุด | 975 | 1950 | 170 | 340 | 2290
| - สายชำระ Cotto รุ่น CT9911CR(HM) + CT179(HM) | 3 | ชุด | 1460 | 4380 | 70 | 210 | 4590
| - ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง) Cotto รุ่น C815 | 3 | ชุด | 358.5 | 1075.5 | 120 | 360 | 1435.5
| - ก๊อกน้ำล้างพื้น Cotto รุ่น CT175C11(HM) | 2 | ชุด | 1295 | 2590 | 25 | 50 | 2640
| - กระจกเงา | 15.5 | ตร.ฟ. | 110 | 1705 | 30 | 465 | 2170
| - ราวแขวนผ้า Cotto รุ่น C812 | 3 | ชุด | 659 | 1977 | 130 | 390 | 2367
| - FLOOR DRAIN Cotto รุ่น CT640Y3P(HM) | 4 | ชุด | 510 | 2040 | 75 | 300 | 2340
| - เคาน์เตอร์ปูหินแกรนิตสีดำ ( 0.60 x 1.8 ) = 2 ชุด | 3.6 | ม. | 2500 | 9000 | 300 | 1080 | 10080
| - ป้ายห้องน้ำหญิง | 1 | ชุด | 220 | 220 | 0 | 0 | 220
| - ป้ายห้องน้ำชาย | 1 | ชุด | 220 | 220 | 0 | 0 | 220
| เคาน์เตอร์ซิงค์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - เคาน์เตอร์ปูหินแกรนิตสีดำ ( 0.60 x 2.50 ) | 2.5 | ม. | 2500 | 6250 | 300 | 750 | 7000
| - ซิงค์ 1 หลุม ของ PREMA | 1 | ชุด | 2750 | 2750 | 300 | 300 | 3050
| - ตู้แขวน | 1 | ชุด | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 7200
| รวมงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 82198.5
7 | งานทาสี
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายนอก | 282 | ตร.ม. | 55 | 15510 | 34 | 9588 | 25098
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 361 | ตร.ม. | 45 | 16245 | 30 | 10830 | 27075
| - สีอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดานภายใน | 266 | ตร.ม. | 45 | 11970 | 30 | 7980 | 19950
| - ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเคลือบสีของเดิม ทำความสะอาด พ่นสีใหม่ | 63 | ตร.ม. | 80 | 5040 | 65 | 4095 | 9135
| สีน้ำมัน | 18 | ตร.ม. | 65 | 1170 | 38 | 684 | 1854
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 83112
8 | งานระบบสุขาภิบาล
8.1 | งานระบบประปา
- ท่อ PVC CLASS 13.5
| - DIA. 1" | 3 | ม. | 21.56 | 64.68 | 30 | 90 | 154.68
| - DIA. 3/4" | 5.2 | ม. | 13.86 | 72.072 | 30 | 156 | 228.072
| - DIA. 1/2" | 6 | ม. | 11.53 | 69.18 | 30 | 180 | 249.18
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| - GATE VALVE 1" | 1 | ชุด | 435 | 435 | 200 | 200 | 635
| รวมงานระบบประปา | [6 empty] | 2266.932
| รวมงานระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 2266.932
9 | งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ
9.1 | งานระบบไฟฟ้า
9.1.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
LP2 -ของเดิมปรับปรุงใหม่
| - Load center 3P, 30 slot/100AF MAIM LUG | 1 | ชุด | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - Main Circuit Breaker 3P, 80 AT/100AF,IC>=14KA. | 1 | ชุด | 2130 | 2130 | 110 | 110 | 2240
| - Circuit Breaker 3P, 20 AT, IC >= 6 KA | 3 | ชุด | 1183 | 3549 | 110 | 330 | 3879
| - Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 6 KA | 3 | ชุด | 96 | 288 | 36 | 108 | 396
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 10 | ชุด | 96 | 960 | 36 | 360 | 1320
| รวมแผงควบคุมไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 8835
9.1.2 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - โคม LED 3*20W (E2) (ของเดิมติดตั้งใหม่) | 24 | ชุด | 0 | 0 | 200 | 4800 | 4800
| - โคม LED 1*10W (ของเดิมติดตั้งใหม่) | 5 | ชุด | 0 | 0 | 115 | 575 | 575
| - โคม LED 1*10W (G1) | 1 | ชุด | 530 | 530 | 115 | 115 | 645
| - โคม LED 1*20W (G2) | 6 | ชุด | 550 | 3300 | 115 | 690 | 3990
| - โคม LED (I2) | 3 | ชุด | 880 | 2640 | 115 | 345 | 2985
| - โคม LED 1*10W (H1) | 2 | ชุด | 650 | 1300 | 115 | 230 | 1530
| - โคม LED 1*10W (J5) | 8 | ชุด | 705 | 5640 | 115 | 920 | 6560
| - โคม LED 1*24W (N1) | 2 | ชุด | 880 | 1760 | 115 | 230 | 1990
| - EXIT FIRE LIGHT SLIM TYPE | 3 | ชุด | 1250 | 3750 | 115 | 345 | 4095
| - EMERGENCY LIGHT | 4 | ชุด | 2350 | 9400 | 115 | 460 | 9860
| - EXHAUST FAN WALL TYPE 6" | 4 | ชุด | 850 | 3400 | 400 | 1600 | 5000
| - EXHAUST FAN WALL TYPE 10" | 3 | ชุด | 1140 | 3420 | 400 | 1200 | 4620
| รวมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 46650
9.1.3 | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
| S 1 ช่อง | 6 | ชุด | 49 | 294 | 80 | 480 | 774
| S 4 ช่อง | 1 | ชุด | 180 | 180 | 115 | 115 | 295
| S 6 ช่อง | 1 | ชุด | 222 | 222 | 115 | 115 | 337
| S 2 ทาง 1 ช่อง | 4 | ชุด | 121 | 484 | 90 | 360 | 844
| - SF สวิทช์สำหรับควบคุมพัดลมระบายอากาศชนิดมีไฟเรืองแสง | 7 | ชุด | 180 | 1260 | 115 | 805 | 2065
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน | 40 | ชุด | 148 | 5920 | 90 | 3600 | 9520
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวมีสายดิน | 4 | ชุด | 98 | 392 | 90 | 360 | 752
| รวมงานสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 14587
9.1.4 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- สายไฟฟ้า IEC 01
| - IEC 01. 35 Sq.mm. | 32 | ม. | 113.9 | 3644.8 | 30 | 960 | 4604.8
| - IEC 01. 10 Sq.mm. | 8 | ม. | 35.25 | 282 | 16 | 128 | 410
- ท่อ IMC
| - DIA. 1 1/2" | 8 | ม. | 153.72 | 1229.76 | 42 | 336 | 1565.76
| - ราง PVC หลังโค้ง | 17 | ม. | 160 | 2720 | 40 | 680 | 3400
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อร้อยสาย | 1 | รวม | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง | 51 | ชุด | 300 | 15300 | 150 | 7650 | 22950
| - เดินท่อร้อยสายเต้ารับไฟฟ้า | 44 | ชุด | 400 | 17600 | 150 | 6600 | 24200
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500
| รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า | [6 empty] | 62130.56
| รวมงานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 132202.56
9.2 | งานระบบสื่อสาร
ระบบโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์
| - เต้ารับโทรศัพท์ | 12 | ชุด | 145 | 1740 | 90 | 1080 | 2820
| - เต้ารับคอมพิวเตอร์ | 14 | ชุด | 286 | 4004 | 110 | 1540 | 5544
| - งานเดินท่อร้อยสายโทรศัพท์ | 12 | ชุด | 250 | 3000 | 100 | 1200 | 4200
| - งานเดินท่อร้อยสายคอมพิวเตอร์ | 14 | ชุด | 300 | 4200 | 150 | 2100 | 6300
| - อุปกรณ์ประกอบ | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000
| รวมงานระบบสื่อสาร | [6 empty] | 22864
9.3 | งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| - MANUAL STATION | 2 | ชุด | 1760 | 3520 | 90 | 180 | 3700
| - FIRE ALARM BELL DIA. 6" | 1 | ชุด | 600 | 600 | 90 | 90 | 690
| - SMOKE DETECTOR | 9 | ชุด | 1188 | 10692 | 100 | 900 | 11592
| - COMBINATION HEAT DETECTOR | 3 | ชุด | 1350 | 4050 | 100 | 300 | 4350
| - เดินท่อร้อยสายสัญญาณ | 1 | ชุด | 3200 | 3200 | 500 | 500 | 3700
| รวมงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | [6 empty] | 24032
9.4 | งานระบบปรับอากาศ
- เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมเย็น 4 ทิศทาง
| - ขนาด 36,000 BTU/Hr ของเดิมติดตั้งใหม่ | 3 | เครื่อง |  | 0 | 2000 | 6000 | 6000
| - ขนาด 30,000 BTU/Hr ของใหม่ ระบบ INVERTER | 3 | เครื่อง | 57400 | 172200 |  | 0 | 172200
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 6 | เครื่อง | 650 | 3900 | 0 | 0 | 3900
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ | 6 | เครื่อง | 2000 | 12000 | 1000 | 6000 | 18000
| - เดินท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ | 6 | เครื่อง | 2500 | 15000 | 1500 | 9000 | 24000
| รวมงานระบบปรับอากาศ | [6 empty] | 224100
| รวมงานระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ | [6 empty] | 403198.56
| รวมงานปรับปรุงชั้นที่ 2 | [6 empty] | 1058210.592
ชั้นที่ 3
1 | งานรื้อถอนของเดิม
| - รื้อประตู | 10 | ชุด | 0 | 0 | 70 | 700 | 700
| - รื้อถอน TOP เคาน์เตอร์ ( 0.60 x 1.80 ) | 1 | ตร.ม. | 0 | 0 | 70 | 70 | 70
| - สกัดพื้นกระเบื้องเคลือบ | 47 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 2350 | 2350
| - รื้อพื้นกระเบื้องยาง | 221 | ตร.ม. | 0 | 0 | 15 | 3315 | 3315
| - สกัดผนังกระเบื้องเคลือบ | 184 | ตร.ม. | 0 | 0 | 35 | 6440 | 6440
| - รื้อฝ้าเพดาน | 37 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 925 | 925
| - รื้อสุขภัณฑ์ | 24 | ชุด | 0 | 0 | 140 | 3360 | 3360
| - รื้องานระบบไฟฟ้า | 1 | รวม | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - รื้องานระบบสุขาภิบาล | 1 | รวม | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| รวมงานรื้อของเดิม | [6 empty] | 19160
2 | งานพื้น
| - พื้นปูกระเบื้องยางของเดิมทำความสะอาด เคลือบ WAX 2 ครั้ง | 221 | ตร.ม. | 241 | 53261 | 50 | 11050 | 64311
| - กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 65 | ตร.ม. | 318 | 20670 | 158 | 10270 | 30940
| - ผิว ค.ส.ล.ผิวเรียบของเดิม ขัดล้างทำความสะอาดใหม่ | 9 | ตร.ม. |  | 0 | 10 | 90 | 90
| - พื้นผิวทรายล้างของเดิม ทำความสะอาดเคลือบผิวด้วยน้ำยากันเชื้อราชนิดด้าน 2 ครั้ง | 9 | ตร.ม. | 35 | 315 | 25 | 225 | 540
| - พื้นผิวปูกระเบื้องของเดิม ขัดล้างทำความสะอาด | 24 | ตร.ม. |  | 0 | 10 | 240 | 240
| - บัวเชิงผนังยาง (ชนิดม้วน) | 171 | ม. | 18 | 3078 | 40 | 6840 | 9918
| บันได |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ลูกนอน กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 28.8 | ม. | 318 | 9158.4 | 158 | 4550.4 | 13708.8
| - ลูกตั้ง กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 25.6 | ม. | 318 | 8140.8 | 158 | 4044.8 | 12185.6
| - ชานพัก กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 5.3 | ตร.ม. | 318 | 1685.4 | 158 | 837.4 | 2522.8
| - จมูกบันไดอลูมินียม A-80T | 28.8 | ม | 171 | 4924.8 | 40 | 1152 | 6076.8
| รวมงานพื้น และบันได | [6 empty] | 140533
3 | งานผนัง
| - กระเบื้องเคลือบใหม่ ขนาด 12"x12" | 184 | ตร.ม. | 319 | 58696 | 166 | 30544 | 89240
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 89240
4 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. | 37 | ตร.ม. | 256 | 9472 | 52 | 1924 | 11396
โครงเหล็กชุบสี T-BAR ระยะห่าง 0.60x0.60 ม.
| รวมงานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 11396
5 | งานประตู-หน้าต่าง
| - ADE2 | 2 | ชุด | 1150 | 2300 | 0 | 0 | 2300
| - ADE3 | 1 | ชุด | 2150 | 2150 |  | 0 | 2150
| - ADE4 | 1 | ชุด | 1950 | 1950 |  | 0 | 1950
| - AW3 | 2 | ชุด | 3827 | 7654 |  | 0 | 7654
| - D3 | 8 | ชุด | 4299 | 34392 | 280 | 2240 | 36632
| - WDE0 | 1 | ชุด | 1093 | 1093 | 356 | 356 | 1449
| - WDE1 | 6 | ชุด | 1993 | 11958 | 421 | 2526 | 14484
| - WDE2 | 8 | ชุด | 2923 | 23384 | 556 | 4448 | 27832
| - WDE1* | 2 | ชุด | 1543 | 3086 | 356 | 712 | 3798
| - WDE2* | 1 | ชุด | 2243 | 2243 | 356 | 356 | 2599
| - SDE2 | 1 | ชุด | 590 | 590 | 300 | 300 | 890
| - AWE4 | 2 | ชุด | 650 | 1300 | 300 | 600 | 1900
| - AWE5 | 8 | ชุด | 550 | 4400 | 300 | 2400 | 6800
| - AWE | 2 | ชุด | 0 | 0 | 200 | 400 | 400
| รวมงานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 110838
6 | งานสุขภัณฑ์
| - โถสุขภัณฑ์ Cotto รุ่น C1053 + CT179(HM) + Z402(HM) | 8 | ชุด | 6130 | 49040 | 450 | 3600 | 52640
| - อ่างล้างหน้า Cotto รุ่น C007 + CT1132A + CT638(HM) + Z402(HM) | 8 | ชุด | 3530 | 28240 | 450 | 3600 | 31840
| - สายชำระ Cotto รุ่น CT9911CR(HM) + CT179(HM) | 8 | ชุด | 1460 | 11680 | 70 | 560 | 12240
| - ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง) Cotto รุ่น C815 | 8 | ชุด | 358.5 | 2868 | 120 | 960 | 3828
| - ก๊อกน้ำล้างพื้น Cotto รุ่น CT175C11(HM) | 8 | ชุด | 1295 | 10360 | 25 | 200 | 10560
| - ฝักบัว Cotto รุ่น TS312 | 8 | ชุด | 1510 | 12080 | 70 | 560 | 12640
| - กระจกเงา (0.60 x 0.80) | 41.5 | ตร.ฟ. | 110 | 4565 | 30 | 1245 | 5810
| - ราวแขวนผ้า Cotto รุ่น C812 | 8 | ชุด | 659 | 5272 | 130 | 1040 | 6312
| - ที่ใส่สบู่ Cotto รุ่น C 805 | 8 | ชุด | 380 | 3040 | 70 | 560 | 3600
| - FLOOR DRAIN Cotto รุ่น CT640Y3P(HM) | 8 | ชุด | 510 | 4080 | 75 | 600 | 4680
| เคาน์เตอร์ซิงค์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - เคาน์เตอร์ปูทับด้วยหินแกรนิต ( 0.60 x 1.50 ) 1 ชุด. | 1.5 | ม. | 2500 | 3750 | 300 | 450 | 4200
| - เคาน์เตอร์ปูทับด้วยหินแกรนิต ( 0.60 x 1.70 ) 2 ชุด. | 3.4 | ม. | 2500 | 8500 | 300 | 1020 | 9520
| - ซิงค์ 1 หลุม+พัก ของ PREMA | 2 | ชุด | 2900 | 5800 | 300 | 600 | 6400
| - ตู้แขวน | 2 | ชุด | 7200 | 14400 | 0 | 0 | 14400
| รวมงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 178670
7 | งานทาสี
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายนอก | 376 | ตร.ม. | 55 | 20680 | 34 | 12784 | 33464
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 409 | ตร.ม. | 45 | 18405 | 30 | 12270 | 30675
| - สีอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดานภายใน | 261 | ตร.ม. | 45 | 11745 | 30 | 7830 | 19575
| - ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเคลือบสีของเดิม ทำความสะอาด พ่นสีใหม่ | 56 | ตร.ม. | 80 | 4480 | 65 | 3640 | 8120
| - สีน้ำมัน | 61 | ตร.ม. | 65 | 3965 | 38 | 2318 | 6283
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 98117
8 | งานระบบสุขาภิบาล
8.1 | งานระบบประปา
- ท่อ PVC CLASS 13.5
| - DIA. 1" | 28 | ม. | 21.56 | 603.68 | 30 | 840 | 1443.68
| - DIA. 3/4" | 34 | ม. | 13.86 | 471.24 | 30 | 1020 | 1491.24
| - DIA. 1/2" | 26 | ม. | 11.53 | 299.78 | 30 | 780 | 1079.78
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| รวมงานระบบประปา | [6 empty] | 4514.7
8.2 | งานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบายอากาศ
- ท่อ PVC CLASS 8.5
| - DIA. 2 1/2" | 15 | ม. | 61.28 | 919.2 | 50 | 750 | 1669.2
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| รวมงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบายอากาศ | [6 empty] | 2669.2
| รวมงานระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 7183.9
9 | งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ
9.1 | งานระบบไฟฟ้า
9.1.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
LP3 ของเดิมปรับปรุงใหม่
| - Load center 3P, 24 slot/100AF MAIM LUG | 1 | ชุด | 4041 | 4041 | 1000 | 1000 | 5041
| - Main Circuit Breaker 3P, 80 AT/100AF,IC>=14KA. | 1 | ชุด | 2130 | 2130 | 110 | 110 | 2240
| - Circuit Breaker 1P,32 AT, IC >= 10 KA | 8 | ชุด | 264 | 2112 | 36 | 288 | 2400
| - Circuit Breaker 1P,16 AT, IC >= 6 KA | 2 | ชุด | 96 | 192 | 36 | 72 | 264
| - Circuit Breaker 1P,20 AT, IC >= 6 KA ( E ) | 1 | ชุด | 1112 | 1112 | 36 | 36 | 1148
| - Circuit Breaker 1P,16 AT, IC >= 6 KA ( E ) | 3 | ชุด | 1112 | 3336 | 36 | 108 | 3444
CU 301-308
| - Consumer Units 1P,6 Slot | 8 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000
| - Main Circuit Breaker 1P,32AT/100AF, IC >=10 KA. | 8 | ชุด | 1035 | 8280 | 110 | 880 | 9160
| - Circuit Breaker 1P,20 AT, IC >= 6 KA ( E ) | 8 | ชุด | 1112 | 8896 | 36 | 288 | 9184
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 24 | ชุด | 96 | 2304 | 36 | 864 | 3168
| - kWH แผงมิเตอร์ไฟฟ้า M301-308 ( ของเดิม ทำ NAME PLATE ใหม่ ) | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| - FASCIA AND LOGO CONTROLLER | 1 | ชุด | 16160 | 16160 | 300 | 300 | 16460
| รวมแผงควบคุมไฟฟ้า | [6 empty] | 57509
9.1.2 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - โคม LED 1*32W ของเดิม เปลี่ยนหลอดใหม่ | 8 | ชุด | 175 | 1400 | 115 | 920 | 2320
| - โคม LED 1*20W (G1) | 1 | ชุด | 530 | 530 | 115 | 115 | 645
| - โคม LED 1*20W (G2) | 2 | ชุด | 550 | 1100 | 115 | 230 | 1330
| - ไฟ LED 1*10W (J5) | 38 | ชุด | 705 | 26790 | 115 | 4370 | 31160
| - โคม LED 1*10W (H1) | 2 | ชุด | 650 | 1300 | 115 | 230 | 1530
| - โคม LED 1*24W (N1) | 2 | ชุด | 880 | 1760 | 115 | 230 | 1990
| - EXIT FIRE LIGHT SLIM TYPE | 3 | ชุด | 2500 | 7500 | 115 | 345 | 7845
| - EMERGENCY LIGHT | 4 | ชุด | 2350 | 9400 | 115 | 460 | 9860
| - EXHAUST FAN WALL TYPE 6" | 1 | ชุด | 850 | 850 | 400 | 400 | 1250
| - พัดลมโคจรติดฝ้าเพดานของเดิม ทำความสะอาดติดตั้งใหม่ | 8 | ชุด | 0 | 0 | 115 | 920 | 920
| รวมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 58850
9.1.3 | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
| - S 1 ช่อง | 11 | ชุด | 49 | 539 | 80 | 880 | 1419
| - S 2 ช่อง | 10 | ชุด | 78 | 780 | 90 | 900 | 1680
| - S 2 ทาง 1 ช่อง | 4 | ชุด | 121 | 484 | 85 | 340 | 824
| - SF สวิทช์สำหรับควบคุมพัดลมระบายอากาศชนิดมีไฟเรืองแสง | 9 | ชุด | 180 | 1620 | 115 | 1035 | 2655
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน | 40 | ชุด | 143 | 5720 | 90 | 3600 | 9320
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวมีสายดิน | 4 | ชุด | 96 | 384 | 90 | 360 | 744
| รวมงานสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 16642
9.1.4 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- สายไฟฟ้า IEC 01
| - IEC 01. 35 Sq.mm. | 44 | ม. | 113.9 | 5011.6 | 30 | 1320 | 6331.6
| - IEC 01. 10 Sq.mm. | 11 | ม. | 35.25 | 387.75 | 16 | 176 | 563.75
| - IEC 01. 6 Sq.mm. | 140 | ม. | 20.23 | 2832.2 | 12 | 1680 | 4512.2
| - IEC 01. 4 Sq.mm. | 70 | ม. | 12.29 | 860.3 | 10 | 700 | 1560.3
- ท่อ IMC
| - DIA. 1 1/2" | 7 | ม. | 153.72 | 1076.04 | 42 | 294 | 1370.04
- ท่อ PVC
| - DIA. 3/4" | 66 | ม. | 14.48 | 955.68 | 23 | 1518 | 2473.68
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง และพัดลมโคจร | 62 | ชุด | 200 | 12400 | 100 | 6200 | 18600
| - เดินท่อร้อยสายเต้ารับไฟฟ้า | 44 | ชุด | 250 | 11000 | 100 | 4400 | 15400
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า | [6 empty] | 51811.57
| รวมงานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 184812.57
9.2 | งานระบบสื่อสาร
ระบบสัญญาณโทรทัศน์
| - เต้ารับทีวี | 8 | ชุด | 183 | 1464 | 90 | 720 | 2184
| - RECEIVER | 8 | ชุด | 950 | 7600 |  | 0 | 7600
| - งานเดินท่อร้อยสายทีวี | 8 | ชุด | 300 | 2400 | 150 | 1200 | 3600
| MULTI SWITCH 3 IN/8 OUT | 1 | ชุด | 1250 | 1250 | 300 | 300 | 1550
| - อุปกรณ์ประกอบ | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500
| รวมงานระบบสื่อสาร | [6 empty] | 17434
9.3 | งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| - MANUAL STATION | 1 | ชุด | 1760 | 1760 | 90 | 90 | 1850
| - FIRE ALARM BELL DIA. 6" | 1 | ชุด | 600 | 600 | 90 | 90 | 690
| - REMOTE INDICATING LAMP | 9 | ชุด | 450 | 4050 | 100 | 900 | 4950
| - SMOKE DETECTOR | 12 | ชุด | 1188 | 14256 | 100 | 1200 | 15456
| - COMBINATION HEAT DETECTOR | 1 | ชุด | 1350 | 1350 | 100 | 100 | 1450
| - เดินท่อร้อยสายสัญญาณ | 1 | ชุด | 3600 | 3600 | 1800 | 1800 | 5400
| รวมงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | [6 empty] | 29796
9.4 | งานระบบปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่น
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ | 8 | เครื่อง | 1500 | 12000 | 500 | 4000 | 16000
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น | 8 | เครื่อง | 1500 | 12000 | 500 | 4000 | 16000
| รวมงานระบบปรับอากาศ | [6 empty] | 32000
| รวมงานระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ | [6 empty] | 264042.57
| รวมงานปรับปรุงชั้นที่ 3 | [6 empty] | 919180.47
ชั้นดาดฟ้า และหลังคา
1 | งานพื้น
| - พื้น ค.ส.ล. ผิวปาดเรียบของเดิม ขัดล้างทำความสะอาดใหม่ | 65 | ตร.ม. | 0 | 0 | 10 | 650 | 650
| - พื้นปูกระเบื้องของเดิม ขัดล้างทำความสะอาด | 130 | ตร.ม. | 0 | 0 | 10 | 1300 | 1300
| - ผิวกระเบื้องของเดิมสกัดออกจนถึงโครงสร้าง เทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม | 114 | ตร.ม. | 420 | 47880 | 65 | 7410 | 55290
ทำระบบกันซึมใหม่
| - กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 5 | ตร.ม. | 318 | 1590 | 158 | 790 | 2380
| - พื้นผิวทรายล้างของเดิม ทำความสะอาดเคลือบผิวด้วยน้ำยากันเชื้อราชนิดด้าน 2 ครั้ง | 4.2 | ตร.ม. | 65 | 273 | 35 | 147 | 420
| - บัวเชิงผนัง PVC. | 13 | ม. | 100 | 1300 | 40 | 520 | 1820
| รวมงานพื้น | [6 empty] | 61860
2 | งานผนัง
| - ผนังก่ออิฐผิวฉาบปูนทาสีเดิม ให้ล้างทำความสะอาด | 201 | ตร.ม. |  | 0 | 10 | 2010 | 2010
| อุดแต่งผนังส่วนที่เสียหายให้เรียบร้อย |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 2010
3 | งานประตู-หน้าต่าง
| - ADE3 | 1 | ชุด | 2150 | 2150 |  | 0 | 2150
| รวมงานประตู-หน้าต่าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 2150
4 | งานทาสี | [5 empty] | 0
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายนอก | 158 | ตร.ม. | 55 | 8690 | 34 | 5372 | 14062
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 43 | ตร.ม. | 45 | 1935 | 30 | 1290 | 3225
| - สีอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดานภายใน | 161 | ตร.ม. | 45 | 7245 | 30 | 4830 | 12075
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 29362
5 | งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ
5.1 | งานระบบไฟฟ้า
5.1.1 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - โคม LED 1*20W (G2) | 12 | ชุด | 550 | 6600 | 115 | 1380 | 7980
| - โคม LED 1*24W (N1) | 2 | ชุด | 880 | 1760 | 115 | 230 | 1990
| - EXIT FIRE LIGHT SLIM TYPE | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 115 | 115 | 2615
| - EMERGENCY LIGHT | 1 | ชุด | 2350 | 2350 | 115 | 115 | 2465
| รวมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 15050
5.1.2 | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
| - S 3 ช่อง | 1 | ชุด | 107 | 107 | 100 | 100 | 207
| - S 2 ทาง 1 ช่อง | 1 | ชุด | 121 | 121 | 85 | 85 | 206
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน (Water Proof) | 2 | ชุด | 438 | 876 | 115 | 230 | 1106
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวมีสายดิน | 1 | ชุด | 96 | 96 | 90 | 90 | 186
| รวมงานสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 1705
5.1.3 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- สายไฟฟ้า NYY
| - NYY. 4 Sq.mm. | 24 | ม. | 28.36 | 680.64 | 15 | 360 | 1040.64
| - NYY. 2.5 Sq.mm. | 12 | ม. | 21.02 | 252.24 | 12 | 144 | 396.24
- ท่อ PVC
| - DIA. 1 1/4" | 12 | ม. | 39.5 | 474 | 27 | 324 | 798
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง | 12 | ชุด | 300 | 3600 | 150 | 1800 | 5400
| - เดินท่อร้อยสายเต้ารับไฟฟ้า | 3 | ชุด | 400 | 1200 | 150 | 450 | 1650
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า | [6 empty] | 11284.88
5.2 | งานระบบสื่อสาร
ระบบสัญญาณโทรทัศน์
| - 2-RG.6/U COAXIAL CABLE IN DIA. 1" Upvc | 16 | ม. | 80.72 | 1291.52 | 25 | 400 | 1691.52
| - จานรับสัญญาณดาวเทียม | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 4000
| - อุปกรณ์ประกอบ | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500
| รวมงานระบบสื่อสาร |  |  |  | 0 |  | 0 | 8191.52
[5 empty] | 0 |  | 0
5.3 | งานระบบป้องกันฟ้าผ่า |  |  |  | 0 |  | 0
| - ระบบป้องกันฟ้าผ่าของเดิม ทำความสะอาดซ่อมแซมจัดสายใหม่ให้เรียบร้อย | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 5000
ทำการวัดค่าความต่อเนื่องของระบบทั้งหมด
| รวมงานระบบป้องกันฟ้าผ่า | [6 empty] | 5000
| รวมงานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 41231.4
6 | งานเบ็ดเตล็ด
| - บันได Service ชั้นดาดฟ้าของเดิม ขูดลอกสีเดิมทาสีใหม่ | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1500
| รวมงานเบ็ดเตล็ด | [6 empty] | 1500
| รวมงานปรับปรุงชั้นหลังคา | [6 empty] | 138113.4
งานตกแต่งอาคารสำนักงาน
1 | ป้ายโลโก้ชั้นดาดฟ้าของเดิม เปลี่ยนใหม่ ทาสีโครงเหล็กของเดิมใหม่ | 1 | รวม | 150000 | 150000 | 9000 | 9000 | 159000
2 | ป้ายโลโก้ของเดิมพ่นสีใหม่ 0.80 x 0.80 ม. | 0.64 | ตร.ม. | 500 | 320 | 0 | 0 | 320
3 | ปรับปรุงป้ายไวนิล+สติ๊กเกอร์ใหม่ โดยใช้โครงกล่องป้ายของเดิม | 28 | ตร.ม. | 350 | 9800 | 0 | 0 | 9800
4 | ปรับปรุงป้าย FASCIA ใหม่ โดยใช้โครงกล่องป้ายของเดิม | 1 | ชุด | 63360 | 63360 | 0 | 0 | 63360
5 | แผงหลังเคาน์เตอร์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ผนังตกแต่งไม้ MDF หนา 25 มม. ขอบข้างปิดลามิเนตสีขาว | 10.5 | ตร.ม. | 1478 | 15519 | 0 | 0 | 15519
| - กล่องสแตนเลสเงา เกรด 304 หน้าตัด 1/2" | 34.7 | ม. | 281 | 9750.7 | 0 | 0 | 9750.7
| - แผ่นอคิลิคหนา 6 มม.ติดสติกเกอร์สีเขียวเข้มกันน้ำ/กราฟฟิคลายผ้า | 8.5 | ตร.ม. | 1678 | 14263 | 0 | 0 | 14263
ประจำจังหวัด
| - แผ่นสแตนเลสเงาเกรด 304 ปิดขอบกว้างประมาณ 1 ซม. | 35.5 | ม. | 228 | 8094 | 0 | 0 | 8094
| - ป้ายโลโก้อะคลิลิกขนาด 60x60 ซม. (หลังเคาน์เตอร์) | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| - อักษรสแตนเลสสูง 9 ซม.(หลังเคาน์เตอร์)(จำนวนอักษรตามชื่อสาขา) | 11 | ตัว | 300 | 3300 | 0 | 0 | 3300
| - กล่องอะคริลิค แสดงลำดับเคาน์เตอร์รับ - จ่าย | 7 | ชุด | 2336 | 16352 | 0 | 0 | 16352
| - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาด 0.61 x 0.86 ม. (หลังเคาน์เตอร์) | 3 | ชุด | 2500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 |  | 0
| - บอร์ดประชาสัมพันธ์กำมะหยี่ ขนาด 1.60x0.90 ม. | 1 | ชุด | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  | 0
6 | ผนังตกแต่งรูปพระบรมฉายาลักษณ์
| - ผนังตกแต่งไม้ MDF หนา 25 มม. ขอบข้างปิดลามิเนตสีขาว | 5 | ตร.ม. | 1478 | 7390 | 0 | 0 | 7390
| - กล่องสแตนเลสเงา เกรด 304 หน้าตัด 1/2" | 15 | ม. | 281 | 4215 | 0 | 0 | 4215
| - แผ่นอคิลิคหนา 6 มม.ติดสติกเกอร์สีเขียวเข้มกันน้ำ/กราฟฟิคลายผ้า | 4.6 | ตร.ม. | 1678 | 7718.8 | 0 | 0 | 7718.8
ประจำจังหวัด
| - แผ่นสแตนเลสเงาเกรด 304 ปิดขอบกว้างประมาณ 1 ซม. | 19 | ม. | 228 | 4332 | 0 | 0 | 4332
| - กรอบรูปหลุยส์สีทอง 20" x 24" | 3 | ชุด | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 6000
7 | ป้ายชื่อที่ทำการหน่วยฯ | 1 | ชุด | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500
8 | ป้ายห้องประชุม | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5500
9 | แผงหลังห้องประชุม
| - ผนังกรุด้วยไม้อัดยาง หนา 10 มม.ผิวขัดเรียบติด (ลามิเนตสีเขียวอ่อนผิวมัน) | 9 | ตร.ม. | 650 | 5850 | 69 | 621 | 6471
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1''x2''@0.60x0.60 ม.
| - ตราสัญลักษณ์ธนาคารทำด้วยอครีลิค 0.30X0.30 ม. | 1 | ชุด | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| - ตัวอักษรทำด้วยอะคริลิค "เคียงคู่รู้ค่าประชาชน" | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500
| - ฝังเส้นสแตนเลส 1 ซม. เกรด 304 ชนิดขัดเงา | 5 | ม. | 250 | 1250 | 0 | 0 | 1250
10 | บอร์ดห้องประชุม
| - ผนังกรุปิดทับด้วยแผ่น MDF หนา 10 มม. | 3.75 | ตร.ม. | 700 | 2625 | 0 | 0 | 2625
| - ไม้ MDF หนา 25 มม.ขอบด้านบน ด้านหน้า-ด้านข้างติดลามิเนตสีเทาอ่อน | 0.24 | ตร.ม. | 850 | 204 | 0 | 0 | 204
| - กรอบสแตนเลส กว้าง 1"โดยรอบ | 7.9 | ม. | 450 | 3555 | 0 | 0 | 3555
| - กระจกลามิเนตหนา 6 มม.สีเขียวอ่อน | 1 | ชุด | 6500 | 6500 | 2000 | 2000 | 8500
11 | ไวท์บอร์ดกระจก+ชั้นวางของ (ห้อง ผจข.) | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
12 | งานป้ายสติกเกอร์
| - สติกเกอร์ห้องรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขนาด 0.12x0.45 ม. | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| - สติกเกอร์ป้ายชื่อผู้จัดการสาขา ขนาด 0.17x0.90 ม. | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - สติกเกอร์สัญลักษณ์ห้าม ขนาด 0.14x0.655 ม. | 2 | ชุด | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| - สติกเกอร์เวลาทำการ ขนาด 0.19x0.60 ม. | 2 | ชุด | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| - สติกเกอร์หน้าห้องประชุม ขนาด 0.18x0.55 ม. | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| รวมงานตกแต่งอาคารสำนักงาน | [6 empty] | 415019.5
งานปรับปรุงแผงโซล่าเซลล์ชั้น 1
| - ค่ารื้อถอน ระบบโซลาร์เซลล์ | 1 | รวม | 45500 | 45500 | 0 | 0 | 45500
| - ค่าติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ | 1 | ชุด | 97500 | 97500 | 0 | 0 | 97500
| รวมงานปรับปรุงแผงโซล่าเซลล์ชั้น 1 | [6 empty] | 143000
| รวมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ก.) | [6 empty] | 4412558.002

## ที่ทำการชั่วคราว
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ สาขาโคกกลอย
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาโคกกลอย จังหวัดพังงา |  |  |  |  | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 338/2567 ลว. 8 พฤษภาคม 2567 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 10 มิถุนายน 2567.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1
งานที่ทำการชั่วคราว
ข. | งานที่ทำการชั่วคราว
1 | ที่ทำการสาขาชั่วคราว
1.1 | ระบบไฟฟ้า
LP2 -ของเดิมปรับปรุงใหม่
| - Load center 3P, 30 slot/100AF MAIM LUG (ของเดิม) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - Main Circuit Breaker 3P,80AT/100AF, IC >=10 KA. (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 110 | 110 | 110
| - Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA | 2 | ชุด | 96 | 192 | 36 | 72 | 264
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 4 | ชุด | 96 | 384 | 36 | 144 | 528
EPN
| - Consumer Units 1P,6 Slot | 1 | ชุด | 1202 | 1202 | 500 | 500 | 1702
| - Main Circuit Breaker 1P, 20AT/100AF, IC >=10 KA. (ของเดิม) | 1 | ชุด | 988 | 988 | 110 | 110 | 1098
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 6 | ชุด | 96 | 576 | 36 | 216 | 792
EPC
| - Consumer Units 1P,6 Slot | 1 | ชุด | 1202 | 1202 | 500 | 500 | 1702
| - Main Circuit Breaker 1P, 20AT/100AF, IC >=10 KA. (ของเดิม) | 1 | ชุด | 988 | 988 | 110 | 110 | 1098
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 3 | ชุด | 96 | 288 | 36 | 108 | 396
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่ | 4 | ชุด | 148 | 592 | 90 | 360 | 952
| - ราง PVC หลังโค้ง | 9 | ม. | 160 | 1440 | 40 | 360 | 1800
| - งานเดินท่อร้อยสายเต้ารับไฟฟ้า | 43 | ชุด | 400 | 17200 | 150 | 6450 | 23650
| รวมงานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 35092
1.2 | ระบบสื่อสาร
| MDF ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่ | 1 | ชุด |  | 0 | 500 | 500 | 500
| PABX ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่ | 1 | ชุด |  | 0 | 300 | 300 | 300
| TC ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่ | 1 | ชุด |  | 0 | 300 | 300 | 300
| PULL BOX ขนาด 12"x12" ติดตั้งใหม่ | 1 | ชุด | 500 | 500 | 200 | 200 | 700
| เต้ารับคอมพิวเตอร์ | 3 | ชุด | 315 | 945 | 110 | 330 | 1275
| งานเดินท่อร้อยสายเต้ารับโทรศัพท์ | 15 | ชุด | 250 | 3750 | 100 | 1500 | 5250
| งานเดินท่อร้อยสายเต้ารับคอมพิวเตอร์ | 21 | ชุด | 280 | 5880 | 100 | 2100 | 7980
| งานเดินท่อเมนระบบสื่อสาร | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000
| รวมงานระบบสื่อสาร | [6 empty] | 19305
1.3 | งานระบบ CCTV
| งานติดตั้ง NVR ของเดิม | 1 | ชุด |  | 0 | 300 | 300 | 300
| เครื่องบันทึกภาพวงจรปิดของเดิมนำมาติดตั้งใหม่ | 1 | ชุด |  | 0 | 100 | 100 | 100
| งานติดตั้งกล้องวงจรปิด | 6 | ชุด |  | 0 | 100 | 600 | 600
| งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณกล้องวงจรปิด | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000
| รวมงานระบบ CCTV. | [6 empty] | 4000
1.4 | งานระบบ SECURITY AND ALARM
| - ไซเรน STROBE LIGHT & SIREN (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
| - เครื่องกดรหัสเข้าออก KEY PAD (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
| - เครื่องหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ AUTO DIALER (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
| - อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว MOTION DETECTOR (ของเดิมติดตั้งใหม่) | 3 | ชุด | 0 | 0 | 115 | 345 | 345
| - สวิตช์กดแจ้งเหตุฉุกเฉิน PANIC SWITCH (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 5 | ชุด | 0 | 0 | 115 | 575 | 575
| - งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณ | 1 | รวม | 2800 | 2800 | 840 | 840 | 3640
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| รวมงานระบบ SECURITY AND ALARM | [6 empty] | 6460
| รวมงานปรับปรุงที่ทำการสาขาชั้วคราว | [6 empty] | 64857
| รวมงานที่ทำการชั่วคราว | [6 empty] | 64857

## ภายนอก
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ สาขาโคกกลอย
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาโคกกลอย จังหวัดพังงา |  |  |  |  | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 338/2567 ลว. 8 พฤษภาคม 2567 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 10 มิถุนายน 2567.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1
งานบริเวณ
ค. | งานบริเวณ
1 | งานปรับปรุงทางลาดคนพิการด้านหน้าอาคารสำนักงาน
1.1 | งานโครงสร้างพื้นทางลาด
| - ทุบพื้น คสล. เดิม | 20 | ตร.ม. |  | 0 | 50 | 1000 | 1000
| - ทรายหยาบชุ่มน้ำ | 14.5 | ลบ.ม. | 460 | 6670 | 91 | 1319.5 | 7989.5
| - คอนกรีต | 8.8 | ลบ.ม. | 1822.43 | 16037.384 | 391 | 3440.8 | 19478.184
| - ไม้แบบ | 40.1 | ตร.ม. | 659 | 26425.9 | 133 | 5333.3 | 31759.2
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม. | 108.07 | กก. | 25.69 | 2776.3183 | 4 | 432.28 | 3208.5983
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม. | 103.9 | กก. | 24.78 | 2574.642 | 4 | 415.6 | 2990.242
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 12 มม. | 131 | กก. | 22.62 | 2963.22 | 4 | 524 | 3487.22
| - ตะปู | 15.9 | กก. | 53.74 | 854.466 | 0 | 0 | 854.466
| - ลวด | 12.03 | กก. | 56.07 | 674.5221 | 0 | 0 | 674.5221
| - แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. ลวด 4-∅4 มม. | 16 | ตร.ม. | 425.1 | 6801.6 | 0 | 0 | 6801.6
| รวมงานโครงสร้างพื้นทางลาด | [6 empty] | 78243.5324
1.2 | งานพื้น
| - พื้น ค.ส.ล. ผิวกรวดล้าง ส่วนเอียงลาดตีเส้น 1 ซม.@0.15 ม. | 11 | ตร.ม. | 350 | 3850 | 135 | 1485 | 5335
| - พื้น ค.ส.ล. ผิวกรวดล้าง | 5 | ตร.ม. | 295 | 1475 | 99 | 495 | 1970
| รวมงานพื้น | [6 empty] | 7305
1.3 | งานผนัง
| - ผนังผิวทรายล้าง เคลือบผิวด้วยน้ำยากันเชื้อราชนิดด้าน 2 ครั้ง | 13 | ตร.ม. | 247 | 3211 | 121 | 1573 | 4784
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 4784
1.4 | งานเบ็ดเตล็ด
| - ท่อเหล็ก - ø 1 1/2"x2.3 มม. _ 2.62 kg./m. | 296 | กก. | 33.42 | 9892.32 | 10 | 2960 | 12852.32
| - สีกันสนิม 1 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว | 15 | ตร.ม. | 65 | 975 | 38 | 570 | 1545
| - สีพื้น "ที่จอดรถคนพิการ" ทาสีฟ้า (ขนาด 2.50x4.50 ม.) | 11.25 | ตร.ม. | 60 | 675 | 30 | 337.5 | 1012.5
| - สีเส้นแบ่งช่องจอดรถ,เส้นห้ามจอด (กว้าง 10 ซม.) | 35 | ม. | 40 | 1400 | 0 | 0 | 1400
| - ป้ายที่จอดรถคนพิการ | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - ป้ายทางลาดคนพิการ | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - ฐานปูน ขนาด 30x30cm สูง 10cm | 2 | ชุด | 150 | 300 | 0 | 0 | 300
| รวมงานเบ็ดเตล็ด | [6 empty] | 20109.82
| รวมงานปรับปรุงทางลาดคนพิการด้านหน้าอาคารสำนักงาน | [6 empty] | 110442.3524
2 | งานระบบเมนประปา
| - เครื่องสูบน้ำ แบบ VERTICAL HP.POWER 1.5 KW. 3 PHASE | 2 | ชุด | 30520 | 61040 | 500 | 1000 | 62040
- ท่อ PB
| - DIA. 1" | 195 | ม. | 64 | 12480 | 30 | 5850 | 18330
| - DIA. 1 1/2" | 27 | ม. | 130 | 3510 | 30 | 810 | 4320
| - DIA. 2" | 28 | ม. | 187 | 5236 | 30 | 840 | 6076
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| - ประตูน้ำ DIA. 1" | 8 | ชุด | 435 | 3480 | 200 | 1600 | 5080
| - DIA. 1" GSP. | 24 | ม. | 250 | 6000 | 50 | 1200 | 7200
| - DIA. 2" GSP. | 7 | ม. | 350 | 2450 | 50 | 350 | 2800
| - HB DIA. 1/2" | 7 | ชุด | 135 | 945 | 50 | 350 | 1295
| รวมงานระบบประปา | [6 empty] | 108141
3 | งานปรับปรุงห้องเก็บเครื่องปั๊มน้ำ
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายนอก | 11 | ตร.ม. | 55 | 605 | 34 | 374 | 979
| - เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ | 3 | ชุด | 1800 | 5400 | 500 | 1500 | 6900
| - เปลี่ยนแผงควบคุมปั๊มน้ำ | 1 | ชุด | 12500 | 12500 | 500 | 500 | 13000
| รวมงานปรับปรุงห้องเก็บเครื่องปั๊มน้ำ | [6 empty] | 20879
| รวมงานบริเวณ | [6 empty] | 239462.3524

## ปร.5(ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | [5 empty] | ปร.5 (ข)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ สาขาโคกกลอย
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาโคกกลอย จังหวัดพังงา
แบบเลขที่ |  | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 10 มิถุนายน 2567.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างาน | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ
1 | งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป |  | 663812 | 7% | 710278.84
2 | งานผ้าม่าน |  | 58403 | 7% | 62491.21
|  |  | รวมค่าครุภัณฑ์ |  | 772770.05
.........………………………………………… ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปกรณ์ รัตนานิคม)
ผู้บริหารทีม 10 (อก.)
............…………………………......กรรมการกำหนดราคากลาง ............…………………………......กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาโนช เฉลิมทิตย์) (นางธันยนันท์ ฐิติกุลพันธุ์)
พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9 (อก.) พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 9 (อก.)

## ครุภัณฑ์
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ สาขาโคกกลอย
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาโคกกลอย จังหวัดพังงา |  |  |  |  | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฝ่ายอำนวยการที่ 338/2567 ลว. 8 พฤษภาคม 2567 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 10 มิถุนายน 2567.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์และผ้าม่าน
1 | งานครุภัณฑ์
| - F-A กล่องเสริมข้างเคาน์เตอร์ ขนาด 0.80*0.85*1.05 ม. | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| - F-1A เคาน์เตอร์สูง รูปแบบใหม่ไม่รวมอุปกรณ์ไฟ | 5 | ชุด | 23715 | 118575 | 0 | 0 | 118575
| - F-2A เคาน์เตอร์เตี้ย รูปแบบใหม่ไม่รวมอุปกรณ์ไฟ | 2 | ชุด | 12555 | 25110 | 0 | 0 | 25110
| - F-3A เคาน์เตอร์เขียนใบ ฝาก-ถอน รูปแบบใหม่ | 1 | ชุด | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
| - F-4 โต๊ะทำงานขนาด 0.75*1.50 ม. | 3 | ชุด | 5800 | 17400 | 0 | 0 | 17400
| - F-5 โต๊ะเสริมข้างวางคอมพิวเตอร์ | 3 | ชุด | 3500 | 10500 | 0 | 0 | 10500
| - F-6 ตู้ลิ้นชักเคลื่อนย้ายได้ขนาด 0.40*0.44*0.60 ม. | 3 | ชุด | 3400 | 10200 | 0 | 0 | 10200
| - F-7 โต๊ะเสริมวงกลมเข้ามุม | 1 | ชุด | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3600
| - F-8 เก้าอี้นั่งทำงานแบบมีท้าวแขน พนักพิงสูง | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 5800
| - F-9 เก้าอี้นั่งทำงานแบบมีท้าวแขน | 13 | ชุด | 4800 | 62400 | 0 | 0 | 62400
| - F-10 เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงานแบบไม่มีท้าวแขน มีล้อ | 3 | ชุด | 3800 | 11400 | 0 | 0 | 11400
| - F-13A เก้าอี้นั่งพักคอยแบบ 2 ที่นั่ง รูปแบบใหม่ | 11 | ชุด | 3700 | 40700 | 0 | 0 | 40700
| - F-14 โต๊ะทำงานขนาด 0.60*1.20 ม. มีที่วางคีย์บอร์ด | 4 | ชุด | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
| - F-15A ฉากบังสายตา 0.90x1.20 ม. | 2 | ชุด | 5421 | 10842 | 0 | 0 | 10842
| - F-15B ฉากบังสายตา 1.00x1.20 ม. | 3 | ชุด | 5514 | 16542 | 0 | 0 | 16542
| - F-15C ฉากบังสายตา 1.20x1.20 ม. | 1 | ชุด | 6542 | 6542 | 0 | 0 | 6542
| - F-15D ฉากบังสายตา 1.50x1.20 ม. | 1 | ชุด | 8037 | 8037 | 0 | 0 | 8037
| - F-19 ตู้เก็บเอกสารขนาด 0.40*0.80*0.85 ม. | 18 | ชุด | 3700 | 66600 |  | 0 | 66600
| - F-21A เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะทำงานแบบไม่มีท้าวแขนไม่มีล้อ | 9 | ชุด | 3600 | 32400 | 0 | 0 | 32400
| - ตู้เก็บเอกสาร (ห้องมั่นคง) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ชุดที่ 1 ขนาด 0.45x0.90x2.55 ม. | 26 | ชุด | 5148 | 133848 | 0 | 0 | 133848
| ชุดที่ 2 ขนาด 0.45x0.60x2.55 ม. | 2 | ชุด | 2756 | 5512 | 0 | 0 | 5512
| ชุดที่ 3 ขนาด 0.45x1.02x2.55 ม. | 3 | ชุด | 3302 | 9906 | 0 | 0 | 9906
| ชุดที่ 4 ขนาด 0.95x0.85x2.55 ม. | 1 | ชุด | 4498 | 4498 | 0 | 0 | 4498
| - B1 เตียงนอน (ของเดิม ซ่อมแซมใหม่) | 8 | ชุด | 500 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| - B2 ตู้เสื้อผ้า (ของเดิม ซ่อมแซมใหม่) | 8 | ชุด | 1500 | 12000 | 0 | 0 | 12000
| - B3 โต๊ะแต่งตัว (ของเดิม ซ่อมแซมใหม่) | 8 | ชุด | 800 | 6400 | 0 | 0 | 6400
| รวมงานครุภัณฑ์ | [6 empty] | 663812
2 | งานผ้าม่าน
ม่านม้วน ROLLER BLINDS ไฟเบอร์กลาสชนิด BLACK OUT 5% พร้อมกันไฟลาม
| - 0.60x2.50 ม. | 1 | ชุด | 1545 | 1545 | 0 | 0 | 1545
| - 0.95x2.50 ม. | 2 | ชุด | 2446 | 4892 | 0 | 0 | 4892
ม่านปรับแสง (แนวตั้ง) ไฟเบอร์กลาสชนิด BLACK OUT 100% พร้อมกันไฟลาม
| - 0.75x1.65 ม. | 2 | ชุด | 1213 | 2426 | 0 | 0 | 2426
| - 1.40x1.65 ม. | 2 | ชุด | 2264 | 4528 | 0 | 0 | 4528
| - 1.80x1.65 ม. | 1 | ชุด | 2911 | 2911 | 0 | 0 | 2911
| - 2.85x1.65 ม. | 1 | ชุด | 4609 | 4609 | 0 | 0 | 4609
| - 3.60x1.65 ม. | 3 | ชุด | 5822 | 17466 |  | 0 | 17466
| - 0.90x2.50 ม. | 2 | ชุด | 2205 | 4410 | 0 | 0 | 4410
| - 1.75x2.50 ม. | 2 | ชุด | 4288 | 8576 | 0 | 0 | 8576
ผ้าม่านจีบเก็บข้างเดียว ติดตั้งรางตัว M สีอลูมิเนียม (ระบบมือปัด) เป็นผ้าซาติน
| - 1.75x1.65 ม. | 8 | ชุด | 880 | 7040 | 0 | 0 | 7040
| รวมงานผ้าม่าน | [6 empty] | 58403