## บก.01
แบบ บก.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ |  |  | ปรับปรุงห้องพักพนักงาน ห้องน้ำลูกค้า และส่วนประกอบอื่น ธ.ก.ส.สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
|  |  | สาขา | สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  |  |  | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร |  |  |  | 4060000 | บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
| 4.1 | งานปรับปรุงอาคาร วก.สูง 4 ชั้น
| 4.2 | ปรับปรุงงานส่วนประกอบอื่นๆ
4.3
4.4
4.5
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ |  |  |  | ……………………………………………….. |  | เป็นเงิน | 4057737.5029 | บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
| 6.1 | แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.6)
| 6.2 | แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5 ก)
| 6.3 | แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)
| 6.4 | แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.5 ข)
| 6.5 | แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)
6.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| 7.1 | นางวิไลพร ชมวรกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประธานกรรมการ
| 7.2 | นายวัชระ เคยเหล่า ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ กรรมการ
| 7.3 | น.ส.อัจฉรา เริงเกษตรกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 7 กรรมการ

## ปร.6
แบบสรุปราคากลาง |  |  |  | ปร.6
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพักพนักงาน ห้องน้ำลูกค้า และส่วนประกอบอื่น ธ.ก.ส.สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่ |  | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 30 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ |  | 3866952.2229
2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ |  | 190785.28
สรุป |  | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 4057737.5029
|  | ราคากลาง | 4057737.5029
| ราคากลาง | ( สี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ )
(ตัวอักษร)
หมายเหตุ
- วัสดุจากการรื้อถอนที่เป็นทรัพย์สินธนาคารให้ผู้รับจ้างรวบรวมส่งคืนธนาคาร ส่วนวัสดุอื่นๆให้ผู้รับจ้างรับซื้อ เป็นเงิน บาท
ลงชื่อ ............................................. ประธานกรรมการ
( นางวิไลพร ชมวรกุล )
ลงชื่อ ........................................... กรรมการ ลงชื่อ ............................................ กรรมการ
( นายวัชระ เคยเหล่า ) ( นางสาวอัจฉรา เริงเกษตรกิจ )

## ปร.5(ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน) | [5 empty] | ปร.5 (ก)
[7 empty] | หาค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน | A | บาท | 2965226.764
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพักพนักงาน ห้องน้ำลูกค้า และส่วนประกอบอื่น ธ.ก.ส.สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | [6 empty] | ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า A | B | บาท | 2000000
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | [6 empty] | ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า A | C | บาท | 5000000
แบบเลขที่ |  | - |  |  |  |  | ค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน B | D | บาท | 1.3051
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | [6 empty] | ค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน C | E | บาท | 1.302
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 40 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 30 พฤษภาคม 2567
[6 empty] | หน่วย : บาท | FACTOR F |  |  | 1.3041
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | [5 empty] | ราคา/ตร.ม |  | ราคา/ตร.ม
ก. | กลุ่งงานที่ 1 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน |  | 2965226.764 | 1.3041 | 3866952.2229
และส่วนประกอบอื่นๆ
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย...........0........%
เงินประกันผลงานหัก…….0…..%
ดอกเบี้ยเงินกู้…….….7…………..%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม…….…7………….%
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 3866952.2229
ลงชื่อ ............................................. ประธานกรรมการ
( นางวิไลพร ชมวรกุล )
ลงชื่อ ........................................... กรรมการ ลงชื่อ ............................................ กรรมการ
( นายวัชระ เคยเหล่า ) ( นางสาวอัจฉรา เริงเกษตรกิจ )

## รวม
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพักพนักงาน ห้องน้ำลูกค้า และส่วนประกอบอื่น ธ.ก.ส.สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | [6 empty] | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งสาขาตาคลี ที่ 39/2567 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 | [6 empty] | เมื่อวันที่ | 30 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1
งานปรับปรุงอาคาร วก.สูง 4 ชั้น และส่วนประกอบอื่นๆ
1 | อาคาร วก. 4 ชั้น | [6 empty] | 2830891.42
2 | ห้องน้ำคนพิการ | [6 empty] | 134335.344
| รวมกลุ่มงานที่ 1 | [6 empty] | 2965226.764
หมายเหตุ กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560
ข้อแนะนำในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง
1. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเป็นเอกสารใช้ประกอบในการประกวดราคา
2. หากผู้รับจ้างเสนอราคาโดยคัดลอกจากราคากลางของธนาคารเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลนกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องคิดราคาและเสนอปริมาณวัสดุและราคา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบและรายการให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประมาณราคา
งานแก้ไขเพิ่ม-ลดของงานก่อสร้างโดยยึดถือจากราคาวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วยที่เสนอราคาไว้

## อาคาร วก.
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพักพนักงาน ห้องน้ำลูกค้า และส่วนประกอบอื่น ธ.ก.ส.สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | [6 empty] | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งสาขาตาคลี ที่ 39/2567 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 | [6 empty] | เมื่อวันที่ | 30 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1
งานปรับปรุงอาคาร วก.สูง 4 ชั้น
ก. | อาคาร วก.สูง 4 ชั้น
ชั้นที่ 1
1 | งานรื้อถอนของเดิม
| - รื้อประตูห้องน้ำลูกค้า | 8 | ตร.ม. | 0 | 0 | 80 | 640 | 640
| - ประตูทางเข้าด้านหน้า | 2 | ชุด | 0 | 0 | 100 | 200 | 200
| - สุขภัณท์โถส้วม / อ่างล้างหน้า | 10 | ชุด | 0 | 0 | 180 | 1800 | 1800
| - รื้อถอนเคาน์เตอร์ คสล. | 1.2 | ชุด | 0 | 0 | 600 | 720 | 720
| - รื้อผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น | 1.8 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 72 | 72
| - สกัดพื้นกระเบื้องเคลือบ | 15 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 750 | 750
| - สกัดผนังกระเบื้องเคลือบ | 72 | ตร.ม | 0 | 0 | 35 | 2520 | 2520
| - รื้อฝ้าเพดาน | 15 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 375 | 375
| รวมงานรื้อของเดิม | [6 empty] | 7077
2 | งานพื้น และบันได
| - กระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 15 | ตร.ม | 318 | 4770 | 158 | 2370 | 7140
| - พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 30 | ตร.ม | 30 | 900 | 180 | 5400 | 6300
บันได
| - ลูกตั้ง พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 21.6 | ม. | 20 | 432 | 120 | 2592 | 3024
| - ลูกนอน พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 18.9 | ม. | 20 | 378 | 120 | 2268 | 2646
| - ราวบันไดของเดิมซ่อมแซมทาสีใหม่ | 16 | ม. | 35 | 560 | 65 | 1040 | 1600
| รวมงานพื้น และบันได | [6 empty] | 20710
3 | งานผนัง
| - ผนังบุกระเบื้องเคลือบใหม่ ขนาด 12"x12" | 72 | ตร.ม | 319 | 22968 | 166 | 11952 | 34920
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7 ซม. | 1.8 | ตร.ม | 186 | 334.8 | 56 | 100.8 | 435.6
| - ผนังฉาบปูนเรียบ | 1.8 | ตร.ม | 74 | 133.2 | 115 | 207 | 340.2
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 35695.8
4 | งานประตู-หน้าต่าง
| - AD 1 | 2 | ชุด | 700 | 1400 | 200 | 400 | 1800
| - WD 4 | 2 | ชุด | 4248 | 8496 | 356 | 712 | 9208
| - WD 5 | 4 | ชุด | 4385 | 17540 | 280 | 1120 | 18660
| รวมงานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 29668
5 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น เคร่า T-BAR 0.60 x 0.60 ม. | 15 | ตร.ม | 256 | 3840 | 52 | 780 | 4620
| - ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. ของเดิมซ่อมแซม ทำความสะอาด | 36 | ตร.ม |  | 0 | 10 | 360 | 360
| รวมงานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 4980
6 | งานสุขภัณฑ์
| - โถสุขภัณฑ์ Cotto รุ่น C126207 + CT179(HM) + Z402(HM) | 4 | ชุด | 5320 | 21280 | 450 | 1800 | 23080
| - อ่างล้างหน้า Cotto รุ่น C007 + CT1132A + CT638(HM) + Z402(HM) | 3 | ชุด | 3530 | 10590 | 450 | 1350 | 11940
| - โถปัสสาวะ Cotto รุ่น C3080 + CT474N(S)(HM) + CT681 | 3 | ชุด | 3998 | 11994 | 450 | 1350 | 13344
| - แผงกั้นโถปัสสาวะ Cotto รุ่น C306 | 2 | ชุด | 975 | 1950 | 170 | 340 | 2290
| - สายชำระ Cotto รุ่น CT9911CR(HM) + CT179(HM) | 4 | ชุด | 1460 | 5840 | 70 | 280 | 6120
| - ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง) Cotto รุ่น C815 | 4 | ชุด | 358.5 | 1434 | 120 | 480 | 1914
| - ก๊อกน้ำล้างพื้น Cotto รุ่น CT175C11(HM) | 2 | ชุด | 1295 | 2590 | 25 | 50 | 2640
| - ราวแขวนผ้า Cotto รุ่น C812 | 4 | ชุด | 659 | 2636 | 130 | 520 | 3156
| - FLOOR DRAIN Cotto รุ่น CT640Y3P(HM) | 4 | ชุด | 510 | 2040 | 75 | 300 | 2340
| - กระจกเงา | 31 | ตร.ฟ. | 110 | 3410 | 30 | 930 | 4340
| - เคาน์เตอร์ คสล. ปูทับด้วย หินแกรนิตดำ ภายในประเทศ | 1.4 | ม. | 2800 | 3920 | 300 | 420 | 4340
| - เคาน์เตอร์ คสล. ของเดิม ปูทับด้วย หินแกรนิตดำ ภายในประเทศ | 1.4 | ม. | 1350 | 1890 | 300 | 420 | 2310
| - บัวหินแกรนิตดำ (ภายในประเทศ) | 2.8 | ม. | 330 | 924 | 300 | 840 | 1764
| - ป้ายห้องน้ำหญิง | 1 | ชุด | 220 | 220 | 0 | 0 | 220
| - ป้ายห้องน้ำชาย | 1 | ชุด | 220 | 220 | 0 | 0 | 220
| รวมงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 80018
7 | งานทาสี
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 134 | ตร.ม. | 45 | 6030 | 30 | 4020 | 10050
| - สีอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดาน | 50 | ตร.ม. | 45 | 2250 | 30 | 1500 | 3750
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 13800
8 | งานระบบสุขาภิบาล
8.1 | งานระบบประปา
- ท่อ PVC CLASS 13.5
| - DIA. 1" | 6 | ม. | 21.56 | 129.36 | 30 | 180 | 309.36
| - DIA. 3/4" | 20 | ม. | 13.86 | 277.2 | 30 | 600 | 877.2
| - DIA. 1/2" | 4 | ม. | 11.53 | 46.12 | 30 | 120 | 166.12
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| - GATE VALVE 1" | 1 | ชุด | 435 | 435 | 200 | 200 | 635
| รวมงานระบบประปา | [6 empty] | 2987.68
8.2 | งานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบายอากาศ
- ท่อ PVC CLASS 8.5
| - DIA. 4" | 11 | ม. | 137.6 | 1513.6 | 100 | 1100 | 2613.6
| - DIA. 2" | 25 | ม. | 38.7 | 967.5 | 40 | 1000 | 1967.5
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - FCO Dia. 2 " | 1 | ชุด | 750 | 750 | 200 | 200 | 950
| - FCO Dia. 4 " | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 1400
| รวมงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบายอากาศ | [6 empty] | 8431.1
| รวมงานระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 11418.78
9 | งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ
9.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
| - LP1-A (ของเดิม) ทำความสะอาด | 1 | ชุด | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
| - LP1-B (ของเดิม) ทำความสะอาด | 1 | ชุด | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
| - REMOTE GRAPHIC ANNUNCIATOR | 1 | ชุด | 9500 | 9500 | 1000 | 1000 | 10500
| - Fire Alarm Control Panel (FCP) | 1 | ชุด | 11000 | 11000 | 2000 | 2000 | 13000
| รวมงานแผงควบคุมไฟฟ้า | [6 empty] | 23900
9.2 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - โคม LED 1*20W (G2) | 2 | ชุด | 550 | 1100 | 115 | 230 | 1330
| - โคม LED 1*20W (H2) | 4 | ชุด | 680 | 2720 | 115 | 460 | 3180
| - LED BULB 1x10W (J5 ) | 4 | ชุด | 980 | 3920 | 115 | 460 | 4380
| รวมงานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 8890
9.3 | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
| - S 1 ช่อง | 2 | ชุด | 49 | 98 | 80 | 160 | 258
| - S 2 ช่อง | 2 | ชุด | 78 | 156 | 90 | 180 | 336
| - S 2 ทาง 1 ช่อง | 2 | ชุด | 121 | 242 | 85 | 170 | 412
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน | 2 | ชุด | 148 | 296 | 90 | 180 | 476
| รวมงานสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 1482
9.4 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง | 10 | ชุด | 300 | 3000 | 150 | 1500 | 4500
| - เดินท่อร้อยสายเต้ารับไฟฟ้า | 2 | ชุด | 400 | 800 | 150 | 300 | 1100
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 6600
| รวมงานระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ | [6 empty] | 40872
| รวมงานปรับปรุงชั้น 1. | [6 empty] | 244239.58
งานปรับปรุงชั้น 2.
1 | งานพื้น และบันได
| - พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 44 | ตร.ม | 30 | 1320 | 180 | 7920 | 9240
บันได
| - ลูกตั้ง พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 21.6 | ม. | 20 | 432 | 120 | 2592 | 3024
| - ลูกนอน พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 18.9 | ม. | 20 | 378 | 120 | 2268 | 2646
| - ราวบันไดของเดิมซ่อมแซมทาสีใหม่ | 14 | ม. | 35 | 490 | 65 | 910 | 1400
| รวมงานพื้น และบันได | [6 empty] | 16310
2 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. ของเดิมซ่อมแซม ทำความสะอาด | 50 | ตร.ม |  | 0 | 10 | 500 | 500
| รวมงานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 500
3 | งานทาสี
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 145 | ตร.ม. | 45 | 6525 | 30 | 4350 | 10875
| - สีอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดาน | 50 | ตร.ม. | 45 | 2250 | 30 | 1500 | 3750
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 14625
4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ
4.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
| - LP2-A (ของเดิม) ทำความสะอาด | 1 | ชุด | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
| - LP2-B (ของเดิม) ทำความสะอาด | 1 | ชุด | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
| รวมงานแผงควบคุมไฟฟ้า | [6 empty] | 400
4.2 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - โคม LED 1*20W (H2) | 6 | ชุด | 680 | 4080 | 115 | 690 | 4770
| รวมงานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 4770
4.3 | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
| - S 1 ช่อง | 2 | ชุด | 49 | 98 | 80 | 160 | 258
| - S 2 ทาง 1 ช่อง | 4 | ชุด | 121 | 484 | 85 | 340 | 824
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน | 2 | ชุด | 148 | 296 | 90 | 180 | 476
| รวมงานสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 1558
4.4 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง | 6 | ชุด | 300 | 1800 | 150 | 900 | 2700
| - เดินท่อร้อยสายเต้ารับไฟฟ้า | 2 | ชุด | 400 | 800 | 150 | 300 | 1100
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 4300
| รวมงานระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ | [6 empty] | 11028
| รวมงานปรับปรุงชั้น 2. | [6 empty] | 42463
งานปรับปรุงชั้น 3.
1 | งานรื้อถอนของเดิม
| - รื้อประตูทางเข้าบริเวณห้องนอน | 2 | ชุด | 0 | 0 | 100 | 200 | 200
| - รื้อประตูห้อง | 16 | ชุด | 0 | 0 | 80 | 1280 | 1280
| - รื้อผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น | 38 | ตร.ม | 0 | 0 | 40 | 1520 | 1520
| - รื้อผนังเบา | 117 | ตร.ม. | 0 | 0 | 30 | 3510 | 3510
| - สกัดผนังกระเบื้องเคลือบ | 113 | ตร.ม | 0 | 0 | 35 | 3955 | 3955
| - สกัดพื้นกระเบื้องเคลือบ | 52 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 2600 | 2600
| - รื้อพื้นกระเบื้องยาง | 143 | ตร.ม. | 0 | 0 | 15 | 2145 | 2145
| - รื้อฝ้าเพดาน | 220 | ตร.ม. |  | 0 | 25 | 5500 | 5500
| - รื้อสุขภัณฑ์ของเดิม | 8 | ชุด |  | 0 | 180 | 1440 | 1440
| - รื้อตู้แขวนและตู้ใต้ SINK | 2 | ชุด |  | 0 | 500 | 1000 | 1000
| - รื้องานระบบไฟฟ้า | 1 | รวม | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
| - รื้องานระบบสุขาภิบาล | 1 | รวม | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
| รวมงานรื้อของเดิม | [6 empty] | 29150
2 | งานพื้น และบันได
| - กระเบื้องแกรนิโต้ ชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 0.60x0.60 ม. | 32 | ตร.ม | 450 | 14400 | 222 | 7104 | 21504
| - กระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 20 | ตร.ม | 318 | 6360 | 158 | 3160 | 9520
| - พื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 6"x36" หนา 2 มม. | 143 | ตร.ม | 241 | 34463 | 40 | 5720 | 40183
| - พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 44 | ตร.ม | 30 | 1320 | 180 | 7920 | 9240
| - พื้นระเบียง - กันสาดของเดิมทำความสะอาด | 52 | ตร.ม |  | 0 | 10 | 520 | 520
| - บัวเชิงผนังยาง สูง 4" | 139 | ม. | 18 | 2502 | 40 | 5560 | 8062
บันได
| - ลูกตั้ง พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 21.6 | ม. | 20 | 432 | 120 | 2592 | 3024
| - ลูกนอน พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 18.9 | ม. | 20 | 378 | 120 | 2268 | 2646
| - ราวบันไดของเดิมซ่อมแซมทาสีใหม่ | 14 | ม. | 35 | 490 | 65 | 910 | 1400
| รวมงานพื้น และบันได | [6 empty] | 96099
3 | งานผนัง
| - ผนังบุกระเบื้องเคลือบใหม่ ขนาด 12"x12" ( ห้องน้ำ ) | 103 | ตร.ม | 319 | 32857 | 166 | 17098 | 49955
| - ผนังบุกระเบื้องเคลือบใหม่ ขนาด 12"x24" ( ห้องเตรียมอาหาร ) | 72 | ตร.ม | 319 | 22968 | 174 | 12528 | 35496
| - ผนังยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม กรุ 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็ก ฉาบรอยต่อเรียบ | 117 | ตร.ม | 475 | 55575 | 130 | 15210 | 70785
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7 ซม. | 33 | ตร.ม | 186 | 6138 | 56 | 1848 | 7986
| - ผนังฉาบปูนเรียบ | 10 | ตร.ม | 74 | 740 | 115 | 1150 | 1890
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 166112
4 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น เคร่า T-BAR 0.60 x 0.60 ม. | 52 | ตร.ม | 256 | 13312 | 52 | 2704 | 16016
| - ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี | 169 | ตร.ม. | 173 | 29237 | 52 | 8788 | 38025
| - ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. ของเดิมซ่อมแซม ทำความสะอาด | 24 | ตร.ม |  | 0 | 10 | 240 | 240
| รวมงานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 54281
5 | งานประตู-หน้าต่าง
| - WD 1 | 2 | ชุด | 7999 | 15998 | 743 | 1486 | 17484
| - WD 2 | 6 | ชุด | 3850 | 23100 | 500 | 3000 | 26100
| - WD 3 | 8 | ชุด | 5050 | 40400 | 300 | 2400 | 42800
| - WD 5 | 6 | ชุด | 4385 | 26310 | 280 | 1680 | 27990
| - WD 6 | 2 | ชุด | 3302 | 6604 | 356 | 712 | 7316
| - AW 1 | 2 | ชุด | 4083 | 8166 | 400 | 800 | 8966
| - AW 2 | 2 | ชุด | 3210 | 6420 | 300 | 600 | 7020
| - AW 3 | 4 | ชุด | 853 | 3412 | 100 | 400 | 3812
| - AW 4 | 2 | ชุด | 312 | 624 | 100 | 200 | 824
| - AW 5 | 4 | ชุด | 481 | 1924 | 100 | 400 | 2324
| - AW 6 | 2 | ชุด | 925 | 1850 | 100 | 200 | 2050
| - AW 7 รวม ชั้น 2 จำนวน 2 ชุด | 4 | ชุด | 2140 | 8560 | 200 | 800 | 9360
| - AWE | 2 | ชุด |  | 0 | 100 | 200 | 200
| - ประตูมุ้งลวด WD 2 | 6 | ชุด | 1040 | 6240 | 100 | 600 | 6840
| - เปลี่ยนอุปกรณ์บานหน้าต่าง บานคู่ WD 2 | 6 | ชุด | 360 | 2160 | 300 | 1800 | 3960
| - ติดตั้งบานหน้าต่างมุ่งลวด บานคู่ชุด WD 2 | 6 | ชุด | 880 | 5280 | 200 | 1200 | 6480
| รวมงานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 173526
6 | งานสุขภัณฑ์
| - โถสุขภัณฑ์ Cotto รุ่น C126207 + CT179(HM) + Z402(HM) | 6 | ชุด | 6130 | 36780 | 450 | 2700 | 39480
| - อ่างล้างหน้า Cotto รุ่น C014 + CT1132A + CT638(HM )+ Z402(HM) | 6 | ชุด | 3410 | 20460 | 450 | 2700 | 23160
| - โถปัสสาวะ Cotto รุ่น C3080 + CT474N(S)(HM) + CT681 | 6 | ชุด | 3998 | 23988 | 450 | 2700 | 26688
| - สายชำระ Cotto รุ่น CT9911CR(HM) + CT179(HM) | 6 | ชุด | 1460 | 8760 | 70 | 420 | 9180
| - ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง) Cotto รุ่น C815 | 6 | ชุด | 358.5 | 2151 | 120 | 720 | 2871
| - ก๊อกน้ำล้างพื้น Cotto รุ่น CT175C11(HM) | 6 | ชุด | 1295 | 7770 | 25 | 150 | 7920
| - ฝักบัว Cotto รุ่น TS312 | 6 | ชุด | 1150 | 6900 | 70 | 420 | 7320
| - ที่ใส่สบู่ Cotto รุ่น C 805 | 6 | ชุด | 380 | 2280 | 70 | 420 | 2700
| - ราวแขวนผ้า Cotto รุ่น C812 | 6 | ชุด | 659 | 3954 | 130 | 780 | 4734
| - ชั้นวางของสำเร็จรูป | 6 | ชุด | 380 | 2280 | 50 | 300 | 2580
| - ม่านพลาสติกกั้นที่อาบน้ำ | 6 | ชุด | 380 | 2280 | 70 | 420 | 2700
| - FLOOR DRAIN Cotto รุ่น CT640Y3P(HM) | 6 | ชุด | 510 | 3060 | 75 | 450 | 3510
| - กระจกเงา | 36.17 | ตร.ฟ. | 110 | 3978.7 | 30 | 1085.1 | 5063.8
| - ป้ายห้องน้ำหญิง | 3 | ชุด | 220 | 660 | 0 | 0 | 660
| - ป้ายห้องน้ำชาย | 3 | ชุด | 220 | 660 | 0 | 0 | 660
| เคาน์เตอร์ซิงค์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - อ่างซิงค์แบบฝังเคาน์เตอร์สแตนเลส 1 หลุม+พัก และอุปกรณ์ | 2 | ชุด | 4800 | 9600 | 450 | 900 | 10500
| - เคาน์เตอร์ คสล. ของเดิม ปูทับด้วย หินแกรนิตดำ ภายในประเทศ | 7.2 | ม. | 1350 | 9720 | 300 | 2160 | 11880
| - บัวหินแกรนิตดำ (ภายในประเทศ) | 7.2 | ม. | 330 | 2376 | 300 | 2160 | 4536
| รวมงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 166142.8
7 | งานทาสี
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 493 | ตร.ม. | 45 | 22185 | 30 | 14790 | 36975
| - สีอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดาน | 300 | ตร.ม. | 45 | 13500 | 30 | 9000 | 22500
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 59475
8 | งานระบบสุขาภิบาล
8.1 | งานระบบประปา
- ท่อ PVC CLASS 13.5
| - DIA. 1" | 5 | ม. | 21.56 | 107.8 | 30 | 150 | 257.8
| - DIA. 3/4" | 20 | ม. | 13.86 | 277.2 | 30 | 600 | 877.2
| - DIA. 1/2" | 18 | ม. | 11.53 | 207.54 | 30 | 540 | 747.54
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - GATE VALVE 1" | 2 | ชุด | 435 | 870 | 200 | 400 | 1270
| รวมงานระบบประปา | [6 empty] | 4652.54
8.2 | งานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบายอากาศ
- ท่อ PVC CLASS 8.5
| - DIA. 4" | 11 | ม. | 137.6 | 1513.6 | 100 | 1100 | 2613.6
| - DIA. 3" | 8 | ม. | 84.93 | 679.44 | 75 | 600 | 1279.44
| - DIA. 2" | 32 | ม. | 38.7 | 1238.4 | 40 | 1280 | 2518.4
| - DIA. 1" | 14 | ม. | 16.8 | 235.2 | 30 | 420 | 655.2
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| - FCO Dia. 2 " | 3 | ชุด | 750 | 2250 | 200 | 600 | 2850
| - FCO Dia. 3 " | 1 | ชุด | 890 | 890 | 300 | 300 | 1190
| - FCO Dia. 4 " | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 400 | 800 | 2800
| - ถังดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร | 2 | ถัง | 1290 | 2580 | 300 | 600 | 3180
| รวมงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบายอากาศ | [6 empty] | 19086.64
| รวมงานระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 23739.18
9 | งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ
9.1.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
| - LP3-A (ของเดิม) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Load center 3P, 24 slot/100AF (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 100 | 100 | 100
| - Main Circuit Breaker3P, 50 AT/100AF,IC>=15KA. (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 100 | 100 | 100
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 5 | ชุด | 96 | 480 | 36 | 180 | 660
| - Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA (E) | 3 | ชุด | 1112 | 3336 | 36 | 108 | 3444
| - Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 10 KA | 4 | ชุด | 264 | 1056 | 36 | 144 | 1200
| - LP3-B (ของเดิม) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Load center 3P, 24 slot/100AF (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 100 | 100 | 100
| - Main Circuit Breaker3P, 50 AT/100AF,IC>=15KA. (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 100 | 100 | 100
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 5 | ชุด | 96 | 480 | 36 | 180 | 660
| - Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA (E) | 3 | ชุด | 1112 | 3336 | 36 | 108 | 3444
| - Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 10 KA | 4 | ชุด | 264 | 1056 | 36 | 144 | 1200
| CU 301-308 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - Consumer Units 1P,6 Slot | 8 | ชุด | 1202 | 9616 | 500 | 4000 | 13616
| - Main Circuit Breaker 1P,32AT/100AF, IC >=10 KA. | 8 | ชุด | 1035 | 8280 | 110 | 880 | 9160
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 24 | ชุด | 96 | 2304 | 36 | 864 | 3168
| - kWH 15(45)Amp. 230V. แผงมิเตอร์ไฟฟ้า M301-304 | 1 | ชุด | 7272 | 7272 | 1000 | 1000 | 8272
| - kWH 15(45)Amp. 230V. แผงมิเตอร์ไฟฟ้า M305-308 | 1 | ชุด | 7272 | 7272 | 1000 | 1000 | 8272
| รวมแผงควบคุมไฟฟ้า | [6 empty] | 53496
9.1.2 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - โคม LED 1*10W (G1) | 6 | ชุด | 530 | 3180 | 115 | 690 | 3870
| - โคม LED 1*20W (G2) | 4 | ชุด | 550 | 2200 | 115 | 460 | 2660
| - โคม LED 1*20W (H2) | 14 | ชุด | 680 | 9520 | 115 | 1610 | 11130
| - โคม LED 7 W TYPE I1 | 12 | ชุด | 880 | 10560 | 115 | 1380 | 11940
| - LED BULB 1x10W (J5 ) | 6 | ชุด | 980 | 5880 | 115 | 690 | 6570
| - EXIT FIRE LIGHT SLIM TYPE | 4 | ชุด | 2500 | 10000 | 115 | 460 | 10460
| - WALL MOUNT EMERGENCY LIGHT (LED) | 3 | ชุด | 2050 | 6150 | 200 | 600 | 6750
| - EXHAUST FAN WALL TYPE DIA 8" | 2 | ชุด | 1080 | 2160 | 400 | 800 | 2960
| รวมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 56340
9.1.3 | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
| - S 1 ช่อง | 24 | ชุด | 49 | 1176 | 80 | 1920 | 3096
| - S 2 ทาง 1 ช่อง | 6 | ชุด | 121 | 726 | 85 | 510 | 1236
| - SF สวิทช์สำหรับควบคุมพัดลมระบายอากาศชนิดมีไฟเรืองแสง | 2 | ชุด | 180 | 360 | 115 | 230 | 590
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวมีสายดิน | 3 | ชุด | 98 | 294 | 90 | 270 | 564
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน | 36 | ชุด | 148 | 5328 | 90 | 3240 | 8568
| รวมงานสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 14054
9.1.4 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- สายไฟฟ้า IEC 01
| - DIA. 6 Sq.mm. | 240 | ม. | 20.23 | 4855.2 | 12 | 2880 | 7735.2
| - DIA. 4 Sq.mm. | 120 | ม. | 12.29 | 1474.8 | 10 | 1200 | 2674.8
| - ท่อ PVC DIA. 3/4" | 120 | ม. | 14.48 | 1737.6 | 23 | 2760 | 4497.6
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อร้อยสาย | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง | 42 | ชุด | 300 | 12600 | 150 | 6300 | 18900
| - เดินท่อร้อยสายเต้ารับไฟฟ้า | 39 | ชุด | 400 | 15600 | 150 | 5850 | 21450
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 58257.6
| รวมงานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 182147.6
9.2 | งานระบบสื่อสาร
| - เต้ารับทีวี | 8 | ชุด | 193 | 1544 | 90 | 720 | 2264
| - RECEIVER | 8 | ชุด | 950 | 7600 |  | 0 | 7600
| - อุปกรณ์ประกอบ | 1 | รวม | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| รวมงานระบบสื่อสาร | [6 empty] | 11364
9.3 | งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| - MANUAL STATION | 1 | ชุด | 1760 | 1760 | 90 | 90 | 1850
| - FIRE ALARM BELL DIA. 6" | 1 | ชุด | 600 | 600 | 90 | 90 | 690
| - SMOKE DETECTOR | 13 | ชุด | 1188 | 15444 | 100 | 1300 | 16744
| - เดินท่อร้อยสายสัญญาณ | 1 | รวม | 4400 | 4400 | 2400 | 2400 | 6800
| รวมงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | [6 empty] | 26084
9.4 | งานระบบปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่น
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ | 8 | เครื่อง | 2000 | 16000 | 500 | 4000 | 20000
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น | 6 | เครื่อง | 1500 | 9000 | 500 | 3000 | 12000
| รวมงานระบบปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่น | [6 empty] | 32000
| รวมงานระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ | [6 empty] | 251595.6
| รวมงานปรับปรุงชั้น 3. | [6 empty] | 1020120.58
งานปรับปรุงชั้น 4.
1 | งานรื้อถอนของเดิม
| - รื้อประตูทางเข้าบริเวณห้องนอน | 2 | ชุด | 0 | 0 | 100 | 200 | 200
| - รื้อประตูห้อง | 16 | ชุด | 0 | 0 | 80 | 1280 | 1280
| - รื้อผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น | 38 | ตร.ม | 0 | 0 | 40 | 1520 | 1520
| - รื้อผนังเบา | 117 | ตร.ม. | 0 | 0 | 30 | 3510 | 3510
| - สกัดผนังกระเบื้องเคลือบ | 113 | ตร.ม | 0 | 0 | 35 | 3955 | 3955
| - สกัดพื้นกระเบื้องเคลือบ | 52 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 2600 | 2600
| - รื้อพื้นกระเบื้องยาง | 143 | ตร.ม. | 0 | 0 | 15 | 2145 | 2145
| - รื้อฝ้าเพดาน | 220 | ตร.ม. |  | 0 | 25 | 5500 | 5500
| - รื้อสุขภัณฑ์ของเดิม | 8 | ชุด |  | 0 | 180 | 1440 | 1440
| - รื้อตู้แขวนและตู้ใต้ SINK | 2 | ชุด |  | 0 | 500 | 1000 | 1000
| - รื้องานระบบไฟฟ้า | 1 | รวม | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
| - รื้องานระบบสุขาภิบาล | 1 | รวม | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
| รวมงานรื้อของเดิม | [6 empty] | 29150
2 | งานพื้น และบันได
| - กระเบื้องแกรนิโต้ ชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 0.60x0.60 ม. | 32 | ตร.ม | 450 | 14400 | 222 | 7104 | 21504
| - กระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 20 | ตร.ม | 318 | 6360 | 158 | 3160 | 9520
| - พื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 6"x36" หนา 2 มม. | 143 | ตร.ม | 241 | 34463 | 40 | 5720 | 40183
| - พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 44 | ตร.ม | 30 | 1320 | 180 | 7920 | 9240
| - พื้นระเบียง - กันสาดของเดิมทำความสะอาด | 52 | ตร.ม |  | 0 | 10 | 520 | 520
| - บัวเชิงผนังยาง สูง 4" | 139 | ม. | 18 | 2502 | 40 | 5560 | 8062
บันได
| - ลูกตั้ง พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 21.6 | ม. | 20 | 432 | 120 | 2592 | 3024
| - ลูกนอน พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดผิวเนื้อหินทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 18.9 | ม. | 20 | 378 | 120 | 2268 | 2646
| - ราวบันไดของเดิมซ่อมแซมทาสีใหม่ | 14 | ม. | 35 | 490 | 65 | 910 | 1400
| รวมงานพื้น และบันได | [6 empty] | 96099
3 | งานผนัง
| - ผนังบุกระเบื้องเคลือบใหม่ ขนาด 12"x12" ( ห้องน้ำ ) | 103 | ตร.ม | 319 | 32857 | 166 | 17098 | 49955
| - ผนังบุกระเบื้องเคลือบใหม่ ขนาด 12"x24" ( ห้องเตรียมอาหาร ) | 72 | ตร.ม | 319 | 22968 | 174 | 12528 | 35496
| - ผนังยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม กรุ 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็ก ฉาบรอยต่อเรียบ | 117 | ตร.ม | 475 | 55575 | 130 | 15210 | 70785
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7 ซม. | 33 | ตร.ม | 186 | 6138 | 56 | 1848 | 7986
| - ผนังฉาบปูนเรียบ | 10 | ตร.ม | 74 | 740 | 115 | 1150 | 1890
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 166112
4 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น เคร่า T-BAR 0.60 x 0.60 ม. | 52 | ตร.ม | 256 | 13312 | 52 | 2704 | 16016
| - ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี | 169 | ตร.ม. | 173 | 29237 | 52 | 8788 | 38025
| - ฉนวนกันความร้อน STAY COOL ตราช้าง หนา 7.5 ซม. | 221 | ตร.ม. | 195 | 43095 | 35 | 7735 | 50830
| - ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. ของเดิมซ่อมแซม ทำความสะอาด | 24 | ตร.ม |  | 0 | 10 | 240 | 240
| รวมงานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 105111
5 | งานประตู-หน้าต่าง
| - WD 1 | 2 | ชุด | 7999 | 15998 | 743 | 1486 | 17484
| - WD 2 | 6 | ชุด | 3850 | 23100 | 500 | 3000 | 26100
| - WD 3 | 8 | ชุด | 5050 | 40400 | 300 | 2400 | 42800
| - WD 5 | 6 | ชุด | 4385 | 26310 | 280 | 1680 | 27990
| - WD 6 | 2 | ชุด | 3302 | 6604 | 356 | 712 | 7316
| - AW 1 | 2 | ชุด | 4083 | 8166 | 400 | 800 | 8966
| - AW 2 | 2 | ชุด | 3210 | 6420 | 300 | 600 | 7020
| - AW 3 | 4 | ชุด | 853 | 3412 | 100 | 400 | 3812
| - AW 4 | 2 | ชุด | 312 | 624 | 100 | 200 | 824
| - AW 5 | 4 | ชุด | 481 | 1924 | 100 | 400 | 2324
| - AW 6 | 2 | ชุด | 925 | 1850 | 100 | 200 | 2050
| - AW 7 | 2 | ชุด | 2140 | 4280 | 200 | 400 | 4680
| - AWE | 2 | ชุด |  | 0 | 100 | 200 | 200
| - ประตูมุ้งลวด WD 2 | 6 | ชุด | 1040 | 6240 | 100 | 600 | 6840
| - เปลี่ยนอุปกรณ์บานหน้าต่าง บานคู่ WD 2 | 6 | ชุด | 360 | 2160 | 300 | 1800 | 3960
| - ติดตั้งบานหน้าต่างมุ่งลวด บานคู่ชุด WD 2 | 6 | ชุด | 880 | 5280 | 200 | 1200 | 6480
| รวมงานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 168846
6 | งานสุขภัณฑ์
| - โถสุขภัณฑ์ Cotto รุ่น C126207 + CT179(HM) + Z402(HM) | 6 | ชุด | 6130 | 36780 | 450 | 2700 | 39480
| - อ่างล้างหน้า Cotto รุ่น C014 + CT1132A + CT638(HM )+ Z402(HM) | 6 | ชุด | 3410 | 20460 | 450 | 2700 | 23160
| - โถปัสสาวะ Cotto รุ่น C3080 + CT474N(S)(HM) + CT681 | 6 | ชุด | 3998 | 23988 | 450 | 2700 | 26688
| - สายชำระ Cotto รุ่น CT9911CR(HM) + CT179(HM) | 6 | ชุด | 1460 | 8760 | 70 | 420 | 9180
| - ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง) Cotto รุ่น C815 | 6 | ชุด | 358.5 | 2151 | 120 | 720 | 2871
| - ก๊อกน้ำล้างพื้น Cotto รุ่น CT175C11(HM) | 6 | ชุด | 1295 | 7770 | 25 | 150 | 7920
| - ฝักบัว Cotto รุ่น TS312 | 6 | ชุด | 1150 | 6900 | 70 | 420 | 7320
| - ที่ใส่สบู่ Cotto รุ่น C 805 | 6 | ชุด | 380 | 2280 | 70 | 420 | 2700
| - ราวแขวนผ้า Cotto รุ่น C812 | 6 | ชุด | 659 | 3954 | 130 | 780 | 4734
| - ชั้นวางของสำเร็จรูป | 6 | ชุด | 380 | 2280 | 50 | 300 | 2580
| - ม่านพลาสติกกั้นที่อาบน้ำ | 6 | ชุด | 380 | 2280 | 70 | 420 | 2700
| - FLOOR DRAIN Cotto รุ่น CT640Y3P(HM) | 6 | ชุด | 510 | 3060 | 75 | 450 | 3510
| - กระจกเงา | 36.17 | ตร.ฟ. | 110 | 3978.7 | 30 | 1085.1 | 5063.8
| - ป้ายห้องน้ำหญิง | 3 | ชุด | 220 | 660 | 0 | 0 | 660
| - ป้ายห้องน้ำชาย | 3 | ชุด | 220 | 660 | 0 | 0 | 660
| เคาน์เตอร์ซิงค์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - อ่างซิงค์แบบฝังเคาน์เตอร์สแตนเลส 1 หลุม+พัก และอุปกรณ์ | 2 | ชุด | 4800 | 9600 | 450 | 900 | 10500
| - เคาน์เตอร์ คสล. ของเดิม ปูทับด้วย หินแกรนิตดำ ภายในประเทศ | 7.2 | ม. | 1350 | 9720 | 300 | 2160 | 11880
| - บัวหินแกรนิตดำ (ภายในประเทศ) | 7.2 | ม. | 330 | 2376 | 300 | 2160 | 4536
| รวมงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 166142.8
7 | งานทาสี
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 493 | ตร.ม. | 45 | 22185 | 30 | 14790 | 36975
| - สีอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดาน | 300 | ตร.ม. | 45 | 13500 | 30 | 9000 | 22500
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 59475
8 | งานระบบสุขาภิบาล
8.1 | งานระบบประปา
- ท่อ PVC CLASS 13.5
| - DIA. 1" | 5 | ม. | 21.56 | 107.8 | 30 | 150 | 257.8
| - DIA. 3/4" | 20 | ม. | 13.86 | 277.2 | 30 | 600 | 877.2
| - DIA. 1/2" | 18 | ม. | 11.53 | 207.54 | 30 | 540 | 747.54
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - GATE VALVE 1" | 2 | ชุด | 435 | 870 | 200 | 400 | 1270
| รวมงานระบบประปา | [6 empty] | 4652.54
8.2 | งานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบายอากาศ
- ท่อ PVC CLASS 8.5
| - DIA. 4" | 11 | ม. | 137.6 | 1513.6 | 100 | 1100 | 2613.6
| - DIA. 3" | 8 | ม. | 84.93 | 679.44 | 75 | 600 | 1279.44
| - DIA. 2" | 32 | ม. | 38.7 | 1238.4 | 40 | 1280 | 2518.4
| - DIA. 1" | 14 | ม. | 16.8 | 235.2 | 30 | 420 | 655.2
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| - FCO Dia. 2 " | 3 | ชุด | 750 | 2250 | 200 | 600 | 2850
| - FCO Dia. 3 " | 1 | ชุด | 890 | 890 | 300 | 300 | 1190
| - FCO Dia. 4 " | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 400 | 800 | 2800
| - ถังดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร | 2 | ถัง | 1290 | 2580 | 300 | 600 | 3180
| รวมงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบายอากาศ | [6 empty] | 19086.64
| รวมงานระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 23739.18
9 | งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ
9.1.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
| - LP4-A (ของเดิม) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Load center 3P, 24 slot/100AF (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 100 | 100 | 100
| - Main Circuit Breaker3P, 50 AT/100AF,IC>=15KA. (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 100 | 100 | 100
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 5 | ชุด | 96 | 480 | 36 | 180 | 660
| - Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA (E) | 3 | ชุด | 1112 | 3336 | 36 | 108 | 3444
| - Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 10 KA | 4 | ชุด | 264 | 1056 | 36 | 144 | 1200
| - LP4-B (ของเดิม) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Load center 3P, 24 slot/100AF (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 100 | 100 | 100
| - Main Circuit Breaker3P, 50 AT/100AF,IC>=15KA. (ของเดิม) | 1 | ชุด |  | 0 | 100 | 100 | 100
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 5 | ชุด | 96 | 480 | 36 | 180 | 660
| - Circuit Breaker 1P, 20 AT, IC >= 6 KA (E) | 3 | ชุด | 1112 | 3336 | 36 | 108 | 3444
| - Circuit Breaker 1P, 32 AT, IC >= 10 KA | 4 | ชุด | 264 | 1056 | 36 | 144 | 1200
| CU 401-408 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - Consumer Units 1P,6 Slot | 8 | ชุด | 1202 | 9616 | 500 | 4000 | 13616
| - Main Circuit Breaker 1P,32AT/100AF, IC >=10 KA. | 8 | ชุด | 1035 | 8280 | 110 | 880 | 9160
| - Circuit Breaker 1P, 16 AT, IC >= 6 KA | 24 | ชุด | 96 | 2304 | 36 | 864 | 3168
| - kWH 15(45)Amp. 230V. แผงมิเตอร์ไฟฟ้า M401-404 | 1 | ชุด | 7272 | 7272 | 1000 | 1000 | 8272
| - kWH 15(45)Amp. 230V. แผงมิเตอร์ไฟฟ้า M405-408 | 1 | ชุด | 7272 | 7272 | 1000 | 1000 | 8272
| รวมแผงควบคุมไฟฟ้า | [6 empty] | 53496
9.1.2 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - โคม LED 1*10W (G1) | 6 | ชุด | 530 | 3180 | 115 | 690 | 3870
| - โคม LED 1*20W (G2) | 4 | ชุด | 550 | 2200 | 115 | 460 | 2660
| - โคม LED 1*20W (H2) | 14 | ชุด | 680 | 9520 | 115 | 1610 | 11130
| - โคม LED 7 W TYPE I1 | 12 | ชุด | 880 | 10560 | 115 | 1380 | 11940
| - LED BULB 1x10W (J5 ) | 6 | ชุด | 980 | 5880 | 115 | 690 | 6570
| - EXIT FIRE LIGHT SLIM TYPE | 4 | ชุด | 2500 | 10000 | 115 | 460 | 10460
| - WALL MOUNT EMERGENCY LIGHT (LED) | 3 | ชุด | 2050 | 6150 | 200 | 600 | 6750
| - EXHAUST FAN WALL TYPE DIA 8" | 2 | ชุด | 1080 | 2160 | 400 | 800 | 2960
| รวมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 56340
9.1.3 | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
| - S 1 ช่อง | 24 | ชุด | 49 | 1176 | 80 | 1920 | 3096
| - S 2 ทาง 1 ช่อง | 6 | ชุด | 121 | 726 | 85 | 510 | 1236
| - SF สวิทช์สำหรับควบคุมพัดลมระบายอากาศชนิดมีไฟเรืองแสง | 2 | ชุด | 180 | 360 | 115 | 230 | 590
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวมีสายดิน | 3 | ชุด | 98 | 294 | 90 | 270 | 564
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน | 36 | ชุด | 148 | 5328 | 90 | 3240 | 8568
| รวมงานสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 14054
9.1.4 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- สายไฟฟ้า IEC 01
| - DIA. 6 Sq.mm. | 240 | ม. | 20.23 | 4855.2 | 12 | 2880 | 7735.2
| - DIA. 4 Sq.mm. | 120 | ม. | 12.29 | 1474.8 | 10 | 1200 | 2674.8
| - ท่อ PVC DIA. 3/4" | 120 | ม. | 14.48 | 1737.6 | 23 | 2760 | 4497.6
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อร้อยสาย | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง | 42 | ชุด | 300 | 12600 | 150 | 6300 | 18900
| - เดินท่อร้อยสายเต้ารับไฟฟ้า | 39 | ชุด | 400 | 15600 | 150 | 5850 | 21450
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 58257.6
| รวมงานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 182147.6
9.2 | งานระบบสื่อสาร
| - เต้ารับทีวี | 8 | ชุด | 193 | 1544 | 90 | 720 | 2264
| - RECEIVER | 8 | ชุด | 950 | 7600 |  | 0 | 7600
| - อุปกรณ์ประกอบ | 1 | รวม | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| รวมงานระบบสื่อสาร | [6 empty] | 11364
9.3 | งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| - MANUAL STATION | 1 | ชุด | 1760 | 1760 | 90 | 90 | 1850
| - FIRE ALARM BELL DIA. 6" | 1 | ชุด | 600 | 600 | 90 | 90 | 690
| - SMOKE DETECTOR | 13 | ชุด | 1188 | 15444 | 100 | 1300 | 16744
| - เดินท่อร้อยสายสัญญาณ | 1 | รวม | 4400 | 4400 | 2400 | 2400 | 6800
| รวมงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | [6 empty] | 26084
9.4 | งานระบบปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่น
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ | 8 | เครื่อง | 2000 | 16000 | 500 | 4000 | 20000
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น | 6 | เครื่อง | 1500 | 9000 | 500 | 3000 | 12000
| รวมงานระบบปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่น | [6 empty] | 32000
| รวมงานระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ | [6 empty] | 251595.6
| รวมงานปรับปรุงชั้น 4. | [6 empty] | 1066270.58
งานปรับปรุงชั้นดาดฟ้า
1 | งานรื้อถอนของเดิม
| - รื้อบานประตูทางออก | 2 | ชุด |  | 0 | 100 | 200 | 200
| - รื้อเสาอากาศของเดิม | 1 | ชุด |  | 0 | 500 | 500 | 500
| - รื้อพื้นเดิมออก ทำการสกัดออกจนถึงพื้นโครงสร้าง | 264 | ตร.ม. |  | 0 | 50 | 13200 | 13200
| - รื้อสายล่อฟ้าและอุปกรณ์ | 1 | รวม |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| รวมงานรื้อของเดิม | [6 empty] | 14900
2 | งานพื้น
| - พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ เสริมเหล็กวายเมช Dia.4 มม.@0.20# | 264 | ตร.ม | 140 | 36960 | 80 | 21120 | 58080
| - พื้น ค.ส.ล. ทำระบบกันซึมใหม่ | 264 | ตร.ม | 450 | 118800 | 40 | 10560 | 129360
| - พื้นผิวหินขัดของเดิม ขัดล้างทำความสะอาด เคลือบ wax ใหม่ | 12 | ตร.ม | 30 | 360 | 180 | 2160 | 2520
| - ผิวพื้นเดิมขัดล้างทำความสะอาด | 50 | ตร.ม |  | 0 | 10 | 500 | 500
| รวมงานพื้น | [6 empty] | 190460
3 | งานประตู-หน้าต่าง
| - SD 1 | 2 | ชุด | 14950 | 29900 | 800 | 1600 | 31500
| รวมงานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 31500
4 | งานทาสี
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 101 | ตร.ม. | 45 | 4545 | 30 | 3030 | 7575
| - สีอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดาน | 34 | ตร.ม. | 45 | 1530 | 30 | 1020 | 2550
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 10125
5 | งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ
5.1 | งานระบบไฟฟ้า
5.1.1 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - โคม LED 1*10W (G1) | 2 | ชุด | 530 | 1060 | 115 | 230 | 1290
| - โคม LED 1*20W (H2) | 4 | ชุด | 680 | 2720 | 115 | 460 | 3180
| รวมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 4470
5.1.2 | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
| - S 1 ช่อง | 2 | ชุด | 49 | 98 | 80 | 160 | 258
| - S 2 ทาง 1 ช่อง | 2 | ชุด | 121 | 242 | 85 | 170 | 412
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน | 2 | ชุด | 148 | 296 | 90 | 180 | 476
| รวมงานสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 1146
5.1.3 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง | 6 | ชุด | 300 | 1800 | 150 | 900 | 2700
| - เดินท่อร้อยสายเต้ารับไฟฟ้า | 2 | ชุด | 400 | 800 | 150 | 300 | 1100
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800
| รวมงานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 10416
5.2 | งานระบบสื่อสาร
| - จานรับสัญญาณดาวเทียม | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 4000
| MULTI SWITCH 3 IN/8 OUT | 1 | ชุด | 1250 | 1250 | 300 | 300 | 1550
| - 2-RG.6/U COAXIAL CABLE IN DIA. 1" pvc | 14 | ม. | 80.72 | 1130.08 | 25 | 350 | 1480.08
| - อุปกรณ์ประกอบ | 1 | รวม | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| รวมงานระบบสื่อสาร | [6 empty] | 8530.08
5.3 | งานระบบล่อฟ้าและสายดิน
| - BLUNT END AIR TERMINAL ROD Dia. 5/8''x600mm. | 8 | ชุด | 1070 | 8560 | 100 | 800 | 9360
| - FLAT SADDLE | 8 | ชุด | 700 | 5600 | 100 | 800 | 6400
| - Bare Copper 50 Sq. mm. | 154 | ม. | 191 | 29414 | 38 | 5852 | 35266
| - PVC. Dia. 1" | 40 | ม. | 27.39 | 1095.6 | 25 | 1000 | 2095.6
| - CABLE SUPPORT | 38 | ชุด | 100 | 3800 | 20 | 760 | 4560
| - Test Box (TB) | 2 | ชุด | 2400 | 4800 | 300 | 600 | 5400
| - Ground Rods Copper Clad (3 Setsx5/8"x10 feet) | 2 | ชุด | 1080 | 2160 | 300 | 600 | 2760
| - THERMO WELD 3 ทาง | 2 | ชุด | 380 | 760 | 50 | 100 | 860
| - THERMO WELD 2 ทาง | 4 | ชุด | 380 | 1520 | 50 | 200 | 1720
| - Ground Pit | 6 | ชุด | 1300 | 7800 | 300 | 1800 | 9600
| รวมงานระบบล่อฟ้าและสายดิน | [6 empty] | 78021.6
| งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ | [6 empty] | 96967.68
| รวมงานปรับปรุงชั้นดาดฟ้า | [6 empty] | 343952.68
งานตกแต่งอาคาร วก.
1 | งานปรับปรุงสีภายนอกอาคาร สีอะครีลิค 100% ทาภายนอก | 1105 | ตร.ม. | 55 | 60775 | 34 | 37570 | 98345
2 | ป้ายบอกทางห้องน้ำ | 2 | ชุด | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 3000
3 | งานปรับปรุงท่อระบายนำชั้นดาดฟ้า | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2500
4 | ปรับปรุงตาข่ายกันนก | 1 | รวม | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
| รวมงานตกแต่งอาคาร วก. | [6 empty] | 113845
| รวมงานปรับปรุงอาคาร วก.สูง 4 ชั้น (ก.) | [6 empty] | 2830891.42

## ห้องน้ำคนพิการ
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพักพนักงาน ห้องน้ำลูกค้า และส่วนประกอบอื่น ธ.ก.ส.สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | [6 empty] | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งสาขาตาคลี ที่ 39/2567 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 | [6 empty] | เมื่อวันที่ | 30 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1
งานปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ
ข. | งานห้องน้ำคนพิการ
1 | งานโครงสร้าง ค.ส.ล.
| - งานขุดดิน | 27.3 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 40 | 1092 | 1092
| - งานบดอัดดินเดิม | 10 | ตร.ม. | 0 | 0 | 70 | 700 | 700
| - ทรายหยาบ | 0.6 | ลบ.ม. | 368 | 220.8 | 35 | 21 | 241.8
| - คอนกรีตหยาบ | 0.3 | ลบ.ม. | 1595.5 | 478.65 | 400 | 120 | 598.65
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง | 2.2 | ลบ.ม. | 1820 | 4004 | 400 | 880 | 4884
| - งานไม้แบบ | 20 | ตร.ม. | 593 | 11860 | 133 | 2660 | 14520
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - RB Dia.6 mm. | 30 | กก. | 28.64 | 859.2 | 5 | 150 | 1009.2
| - RB Dia.9 mm. | 48 | กก. | 27.49 | 1319.52 | 5 | 240 | 1559.52
| - DB Dia.12 mm. | 141 | กก. | 22.42 | 3161.22 | 5 | 705 | 3866.22
| - ลวดผูกเหล็ก | 4.4 | กก. | 40.66 | 178.904 | 0 | 0 | 178.904
| - ตะปู | 6 | กก. | 32.71 | 196.26 | 0 | 0 | 196.26
| รวมงานโครงสร้าง ค.ส.ล. |  |  |  | 0 |  |  | 28846.554
2 | งานหลังคาและฝ้าเพดาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - โครงเหล็กรูปพรรณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. wt. 5.14 kg/m | 51.4 | กก. | 29.8 | 1531.72 | 10 | 514 | 2045.72
| - เหล็กกล่อง ขนาด 75x45x2.0 มม. wt. 4.06 kg/m | 51.2 | กก. | 29.8 | 1525.76 | 10 | 512 | 2037.76
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.0 มม. wt. 2.93 kg/m | 44 | กก. | 29.8 | 1311.2 | 10 | 440 | 1751.2
| - งานทาสีโครงเหล็ก | 12 | ตร.ม. | 65 | 780 | 35 | 420 | 1200
| - หลังคาเหล็กรีดลอน METAL SHEET เคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.40 มม. | 16 | ตร.ม. | 370 | 5920 | 70 | 1120 | 7040
| - FLASHING หลังคาเหล็กเคลือบสี | 5 | ม. | 305 | 1525 | 50 | 250 | 1775
| - อุปกรณ์ยึดหลังคา | 1 | รวม | 300 | 300 | 0 | 0 | 300
| - เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด | 14 | ม. | 220 | 3080 | 65 | 910 | 3990
| - ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี | 6 | ตร.ม. | 213 | 1278 | 75 | 450 | 1728
| - ฝ้า SMART BOARD หนา 8 มม. ทาสี ตีเว้นร่อง โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี | 9 | ตร.ม. | 280 | 2520 | 105 | 945 | 3465
| รวมงานหลังคางานหลังคาและฝ้าเพดาน | [6 empty] | 25332.68
[5 empty] | 0 |  | 0
3 | งานพื้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - กระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 12"x12" | 7 | ตร.ม. | 318 | 2226 | 219 | 1533 | 3759
| - ผิวพื้นทรายล้างตีเส้น 1 ซม.ระยะห่าง 0.15 ม.เคลือบน้ำยาซิลิโคนกันเชื้อรา | 1.3 | ตร.ม. | 350 | 455 | 135 | 175.5 | 630.5
| รวมงานพื้น | [6 empty] | 4389.5
4 | งานผนัง
| - กระเบื้องเคลือบใหม่ ขนาด 12"x12" | 18 | ตร.ม. | 318 | 5724 | 158 | 2844 | 8568
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7 ซม.1 ชั้น | 17 | ตร.ม. | 186 | 3162 | 53 | 901 | 4063
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7 ซม.2 ชั้น | 4.5 | ตร.ม. | 372 | 1674 | 106 | 477 | 2151
| - ผนังฉาบปูนเรียบ | 22.5 | ตร.ม. | 74 | 1665 | 82 | 1845 | 3510
| - เสาเอ็น และทับหลัง | 10 | ม | 98 | 980 | 44 | 440 | 1420
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 19712
5 | งานประตู-หน้าต่าง
| - AD1 | 1 | ชุด | 5731 | 5731 |  | 0 | 5731
| - AW1 | 2 | ชุด | 2238 | 4476 | 0 | 0 | 4476
| - สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์คนพิการ | 1 | ชุด | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1250
| รวมงานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 11457
6 | งานสุขภัณฑ์
| - โถสุขภัณฑ์ Cotto รุ่น C1403 + CT179(HM) + Z402(HM) | 1 | ชุด | 5320 | 5320 | 450 | 450 | 5770
| - อ่างล้างหน้า Cotto รุ่น C014 + CT1132A + CT638(HM) + Z402(HM) | 1 | ชุด | 3410 | 3410 | 450 | 450 | 3860
| - สายชำระ Cotto รุ่น CT9911CR(HM) + CT179(HM) | 1 | ชุด | 1460 | 1460 | 70 | 70 | 1530
| - ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง) Cotto รุ่น C815 | 1 | ชุด | 358.5 | 358.5 | 120 | 120 | 478.5
| - ก๊อกน้ำล้างพื้น Cotto รุ่น CT175C11(HM) | 1 | ชุด | 1295 | 1295 | 25 | 25 | 1320
| - กระจกเงา | 6 | ตร.ฟ. | 110 | 660 | 30 | 180 | 840
| - ราวพยุงตัวรูปตัว T ข้างอ่างล้างหน้า | 2 | ชุด | 3420 | 6840 | 105 | 210 | 7050
| - ราวพยุงตัวรูปตัว L ข้างโถสุขภัณฑ์ | 1 | ชุด | 4100 | 4100 | 105 | 105 | 4205
| - FLOOR DRAIN Cotto รุ่น CT640Y3P(HM) | 1 | ชุด | 510 | 510 | 75 | 75 | 585
| - STOP VALVE สำหรับอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด | 350 | 350 | 50 | 50 | 400
| รวมงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 26038.5
7 | งานทาสี
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายนอก | 24 | ตร.ม. | 55 | 1320 | 34 | 816 | 2136
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 11 | ตร.ม. | 45 | 495 | 30 | 330 | 825
| - สีน้ำมัน | 7 | ตร.ม. | 65 | 455 | 38 | 266 | 721
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 3682
8 | งานระบบสุขาภิบาล
8.1 | งานระบบประปา
- ท่อ PVC CLASS 13.5
| - DIA. 1" | 2 | ม. | 21.56 | 43.12 | 30 | 60 | 103.12
| - DIA. 3/4" | 1 | ม. | 13.86 | 13.86 | 30 | 30 | 43.86
| - DIA. 1/2" | 1 | ม. | 11.53 | 11.53 | 30 | 30 | 41.53
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 300 | 300 | 0 | 0 | 300
| - GATE VALVE 1" | 1 | ชุด | 435 | 435 | 200 | 200 | 635
| รวมงานระบบประปา | [6 empty] | 1123.51
8.2 | งานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบายอากาศ
- ท่อ PVC CLASS 8.5
| - DIA. 4" | 6 | ม. | 137.6 | 825.6 | 100 | 600 | 1425.6
| - DIA. 2" | 10 | ม. | 38.7 | 387 | 40 | 400 | 787
| - DIA. 1 1/2" | 2 | ม. | 24.5 | 49 | 30 | 60 | 109
| - DIA. 1" | 2 | ม. | 24.5 | 49 | 30 | 60 | 109
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| - FCO Dia. 2 " | 1 | ชุด | 750 | 750 | 200 | 200 | 950
| VTR..Dia.2" | 2 | ชุด | 200 | 400 | 100 | 200 | 600
| รวมงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบายอากาศ | [6 empty] | 4980.6
| รวมงานระบบสุขาภิบาล | [6 empty] | 6104.11
9 | งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ
9.1 | งานระบบไฟฟ้า
9.1.1 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - LED TUBE T8 1x10W. | 1 | ชุด | 650 | 650 | 115 | 115 | 765
| - LED TUBE T8 1x20W. | 1 | ชุด | 680 | 680 | 115 | 115 | 795
| - ไฟหมุนชนิดหลอด LED (รุ่นมีเสียงไซเรนในตัว) | 1 | ชุด | 1050 | 1050 | 100 | 100 | 1150
| - ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ | 1 | ชุด | 850 | 850 | 120 | 120 | 970
| อุปกรณืประกอบงานติดตั้งระบบขอความช่วยเหลือ | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000
| รวมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 6680
9.1.2 | สวิทช์ไฟฟ้า
| - S กันน้ำ 2 ช่อง | 1 | ชุด | 153 | 153 | 90 | 90 | 243
| รวมงานสวิทช์ไฟฟ้า | [6 empty] | 243
9.1.3 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง | 3 | ชุด | 300 | 900 | 150 | 450 | 1350
| - ส่วนประกอบอื่นๆ | 1 | รวม | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า | [6 empty] | 1850
| รวมงานระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ | [6 empty] | 8773
| รวมงานห้องน้ำคนพิการ | [6 empty] | 134335.344

## ปร.5(ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | [5 empty] | ปร.5 (ข)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพักพนักงาน ห้องน้ำลูกค้า และส่วนประกอบอื่น ธ.ก.ส.สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่ |  | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 30 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างาน | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ
1 | งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป |  | 140200 | 7% | 150014
2 | งานผ้าม่าน |  | 38104 | 7% | 40771.28
|  |  | รวมค่าครุภัณฑ์ |  | 190785.28
ลงชื่อ ............................................. ประธานกรรมการ
( นางวิไลพร ชมวรกุล )
ลงชื่อ ........................................... กรรมการ ลงชื่อ ............................................ กรรมการ
( นายวัชระ เคยเหล่า ) ( นางสาวอัจฉรา เริงเกษตรกิจ )

## ครุภัณฑ์
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพักพนักงาน ห้องน้ำลูกค้า และส่วนประกอบอื่น ธ.ก.ส.สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | [6 empty] | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งสาขาตาคลี ที่ 39/2567 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 | [6 empty] | เมื่อวันที่ | 30 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์และผ้าม่าน
1 | งานครุภัณฑ์
| - B1 เตียงนอนไม้ของเดิม พร้อมที่นอนใหม่ ( ซ่อมแซม ทำความสะอาด ทาสีใหม่ ) | 9 | ชุด | 3500 | 31500 | 1000 | 9000 | 40500
| - B2 ตู้เสื้อผ้าไม้ 1.00x2.00ม.ของเดิม ( ซ่อมแซม ทำความสะอาด ทาสีใหม่ ) | 8 | ชุด | 1000 | 8000 | 1200 | 9600 | 17600
| - B3 โต๊ะแต่งตัวไม้ของเดิม พร้อมเก้าอี้ใหม่ ( ซ่อมแซม ทำความสะอาด ทาสีใหม่ ) | 10 | ชุด | 1960 | 19600 | 1000 | 10000 | 29600
| - B4 ตู้เสื้อผ้าไม้ 1.50x2.00ม. ( ซ่อมแซม ทำความสะอาด ทาสีใหม่ ) | 2 | ชุด | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 6000
| - B1* เตียงนอนเหล็กของเดิม พร้อมที่นอนใหม่ (ซ่อมแซม ทำความสะอาด ทาสีใหม่) | 6 | ชุด | 2800 | 16800 | 500 | 3000 | 19800
| - B2* ตู้เสื้อผ้าสำเร็จรูปของเดิม ( ซ่อมแซม ทำความสะอาด ) | 6 | ชุด | 200 | 1200 | 200 | 1200 | 2400
| - B3* โต๊ะแต่งตัวสำเร็จรูปของเดิม พร้อมเก้าอี้ใหม่ ( ซ่อมแซม ทำความสะอาด ) | 5 | ชุด | 1100 | 5500 | 100 | 500 | 6000
| - BX เตียงนอนพร้อมที่นอนจัดหาใหม่ | 1 | ชุด | 11800 | 11800 |  | 0 | 11800
| - BY โต๊ะแต่งตัว พร้อมเก้าอี้ จัดหาใหม่ | 1 | ชุด | 6500 | 6500 |  | 0 | 6500
| รวมงานครุภัณฑ์ | [6 empty] | 140200
2 | งานผ้าม่าน
| ผ้าม่านจีบ (ผ้าซาติน)พร้อมอุปกรณ์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 1.80 x 1.20 ม. | 12 | ชุด | 2117 | 25404 |  | 0 | 25404
| - 2.70 x 1.20 ม. | 4 | ชุด | 3175 | 12700 |  | 0 | 12700
| รวมงานผ้าม่าน | [6 empty] | 38104