## บก.01
แบบ บก.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ |  |  | ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ
|  |  | สาขา | สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  |  |  | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร |  |  |  | 1100000 | บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
| 4.1 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ
4.2
4.3
4.4
4.5
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2567 | [5 empty] | เป็นเงิน | 922197.6166 | บาท
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2567
| 6.1 | แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.6)
| 6.2 | แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5 ก)
| 6.3 | แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)
| 6.4 | แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.5 ข)
| 6.5 | แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)
6.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

## ปร.6
แบบสรุปราคากลาง |  |  |  | ปร.6
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ |  | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 13 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ |  | 865777.6166
2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ |  | 6420
3 | งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด |  | 50000
สรุป |  | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 922197.6166
|  | ราคากลาง | 922197.6166
| ราคากลาง | ( เก้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์ )
(ตัวอักษร)
หมายเหตุ
- วัสดุจากการรื้อถอนที่เป็นทรัพย์สินธนาคารส่วนวัสดุอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างรวบรวมส่งคืนธนาคาร
..……………………....................…………………….......
(นายสุวิทย์ มีวันสิน)
ผู้จัดการสาขาสะเมิง
.......................................................... ….........................................................
(นางสุภาภรณ์ พุทธกันยา) (นางดวงนภา บางสินธุ)
| ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสะเมิง |  | พนักงานบริหารทั่วไป 7

## ปร.5(ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน) | [5 empty] | ปร.5 (ก)
[8 empty] | หาค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน | A | บาท | 661757.7135
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ | [7 empty] | ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า A | B | บาท | 500000
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ | [7 empty] | ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า A | C | บาท | 1000000
แบบเลขที่ |  | - | [5 empty] | ค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน B | D | บาท | 1.3091
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | [7 empty] | ค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน C | E | บาท | 1.3067
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 12 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 13 พฤษภาคม 2567
[6 empty] | หน่วย : บาท |  | FACTOR F |  |  | 1.3083
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | [6 empty] | ราคา/ตร.ม |  | ราคา/ตร.ม
ก. | กลุ่งงานที่ 1 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน |  | 661757.7135 | 1.3083 | 865777.6166 |  | 0
| และส่วนประกอบอื่นๆ | [5 empty] | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย...........0........%
เงินประกันผลงานหัก…….0…..%
ดอกเบี้ยเงินกู้…….….7…………..%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม…….…7………….%
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 865777.6166
..……………………....................…………………….......
(นายสุวิทย์ มีวันสิน)
ผู้จัดการสาขาสะเมิง
.......................................................... ….........................................................
(นางสุภาภรณ์ พุทธกันยา) (นางดวงนภา บางสินธุ)
| ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสะเมิง |  | พนักงานบริหารทั่วไป 7

## รวม
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 6237/2567 ลว. 13 พฤษภาคม 2567 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 13 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1
งานปรับปรุงชั้น 3 อาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ
1 | อาคารสำนักงาน | [6 empty] | 615126.6495
2 | ห้องน้ำลูกค้า | [6 empty] | 46631.064
| รวมกลุ่มงานที่ 1 | [6 empty] | 661757.7135
หมายเหตุ กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560
ข้อแนะนำในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง
1. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเป็นเอกสารใช้ประกอบในการประกวดราคา
2. หากผู้รับจ้างเสนอราคาโดยคัดลอกจากราคากลางของธนาคารเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแบบแปลนกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องคิดราคาและเสนอปริมาณวัสดุและราคา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบและรายการให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประมาณราคา
งานแก้ไขเพิ่ม-ลดของงานก่อสร้างโดยยึดถือจากราคาวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วยที่เสนอราคาไว้

## สำนักงาน
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 6237/2567 ลว. 13 พฤษภาคม 2567 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 13 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1
งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ก. | อาคารสำนักงาน
ชั้นที่ 1
1 | งานรื้อถอนของเดิม
| - รื้อถอนประตูไม้ | 3 | ชุด | 0 | 0 | 200 | 600 | 600
| - รื้อถอนประตูม้วน | 2 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000
| - รื้อฝ้าเพดาน | 9.43 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 471.5 | 471.5
| - รื้อระบบไฟฟ้า | 1 | รวม | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| รวมงานรื้อของเดิม | [6 empty] | 2571.5
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานผนัง
| - A1/A2 ผนัง FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD 10 มม. 1 ด้าน | 11.33 | ตรม. | 520 | 5891.6 | 130 | 1472.9 | 7364.5
ยิปซั่มบอร์ด 12 มม. 1 ด้านโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
75x35 @ 0.60 ม. #
| - A2 ผนังกรุยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. 1 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี | 23.2 | ตรม. | 288 | 6681.6 | 100 | 2320 | 9001.6
75x35 @ 0.60 ม. #
| - A4 ผนังยิปซั่มบอร์ด 12 มม. 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี | 10.87 | ตรม. | 475 | 5163.25 | 130 | 1413.1 | 6576.35
75x35 @ 0.60 ม. #
| - A5 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ | 2.15 | ตร.ม. | 300 | 645 | 100 | 215 | 860
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 23802.45
2.2 | งานประตู-หน้าต่าง
| - SD1 | 1 | ชุด | 17210 | 17210 | 0 | 0 | 17210
| - SD2 | 2 | ชุด | 17210 | 34420 | 0 | 0 | 34420
| - AD1 | 1 | ชุด | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 26000
| - AW1 | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5500
| รวมงานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 83130
2.3 | งานฝ้าเพดาน
| - CL-1 ยิบซั่มบอร์ดสำเร็จรูปเคลือบสี 0.60x0.60 ม. | 71.6 | ตร.ม. | 250 | 17900 | 52 | 3723.2 | 21623.2
หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงเคร่าเหล็ก T-BAR
| - CL-2 ยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ตีชนชิดฉาบรอยต่อเรียบ | 5 | ตร.ม. | 220 | 1100 | 90 | 450 | 1550
โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 35 มม. @ 0.40x1.00 ม.
| รวมงานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 23173.2
2.4 | งานทาสี
| - สีอะครีลิค 100% ทาภายใน | 107.19 | ตร.ม. | 45 | 4823.55 | 30 | 3215.7 | 8039.25
| - สีฝ้าเพดานภายใน | 29 | ตร.ม. | 45 | 1305 | 30 | 870 | 2175
| รวมงานทาสี | [6 empty] | 10214.25
2.5 | งานอื่นๆ
| - ราวกันตกสแตนเลส เกรด 304 | 1 | เหมา | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 3000
| - ป้าย Fascia.ขนาด 0.90 x 8.20 ม. | 7.38 | ตร.ม. | 8500 | 62730 | 0 | 0 | 62730
| - แผงตกแต่งด้านหลังเคาน์เตอร์ | 1 | ชุด | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
| - ป้ายแสดงลำดับเคาน์เตอร์ | 2 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000
| - สติกเกอร์ป้ายระวังไฟฟ้าแรงสูง | 1 | ชุด | 200 | 200 | 0 | 0 | 200
| - สติกเกอร์สัญลักษณ์ห้าม | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - สติกเกอร์เวลาทำการ | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - สติกเกอร์ประตู-หน้าต่าง | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - ตู้เซฟ | 1 | ชุด | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
| - ATM,PAM | 1 | ชุด | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000
| - TV | 1 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| รวมงานอื่นๆ | [6 empty] | 106930
| รวมงานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 247249.9
3 | งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบอื่นๆ
3.1 | งานระบบไฟฟ้า
3.1.1 | แผงควบคุมไฟฟ้า
| - MDP | 1 | ชุด | 35000 | 35000 | 3000 | 3000 | 38000
| - Surge Protection | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 2000 | 2000 | 32000
| - EP | 1 | ชุด | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 12000
| - EPC | 1 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - EPN | 1 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - LP-ATM | 1 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - ตู้ควบคุมป้าย Fascia | 1 | ชุด | 4500 | 4500 | 1000 | 1000 | 5500
| รวมแผงควบคุมไฟฟ้า | [6 empty] | 89000
3.1.2 | ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
| - โคม LED 3*20W ( TYPE A2) | 12 | ชุด | 2600 | 31200 | 170 | 2040 | 33240
| - โคม LED 1*20W ( TYPE H2) | 2 | ชุด | 780 | 1560 | 120 | 240 | 1800
| - โคม LED 1*10W ( TYPE G1) | 2 | ชุด | 800 | 1600 | 120 | 240 | 1840
| - โคม LED 1*20W ( TYPE G2) | 1 | ชุด | 880 | 880 | 120 | 120 | 1000
| - โคม LED 2*20W ( TYPE G3) | 2 | ชุด | 980 | 1960 | 120 | 240 | 2200
| - EMERGENCY LIGHT | 2 | ชุด | 3500 | 7000 | 200 | 400 | 7400
| - S 1 ช่อง | 5 | ชุด | 75 | 375 | 80 | 400 | 775
| - S 3 ช่อง | 1 | ชุด | 120 | 120 | 100 | 100 | 220
| - S 1 ช่อง (กันน้ำ) | 1 | ชุด | 420 | 420 | 115 | 115 | 535
สายไฟฟ้า
| - IEC-01. 2.5 sq.mm. | 366 | ม. | 8.16 | 2986.56 | 7 | 2562 | 5548.56
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 149.328 | 149.328 | 0 | 0 | 149.328
ท่อร้อยสาย
| - uPVC. Dia. 1/2" | 84 | ม. | 13.1 | 1100.4 | 20 | 1680 | 2780.4
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 165.06 | 165.06 | 0 | 0 | 165.06
| รวมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [6 empty] | 57653.348
3.1.3 | ระบบเต้ารับไฟฟ้า
| - รางเก็บสายอลูมิเนียมหลังเต่า | 5 | ม. | 160 | 800 | 50 | 250 | 1050
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน ชนิดกันน้ำ | 2 | ชุด | 420 | 840 | 90 | 180 | 1020
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายดิน | 28 | ชุด | 148 | 4144 | 90 | 2520 | 6664
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวมีสายดิน | 2 | ชุด | 98 | 196 | 90 | 180 | 376
| - เต้ารับ TV | 1 | ชุด | 98 | 98 | 90 | 90 | 188
| - SF สวิทช์สำหรับควบคุมพัดลมชนิดมีไฟเรืองแสง | 2 | ชุด | 163 | 326 | 80 | 160 | 486
สายไฟฟ้า
| - IEC-01. 2.5 sq.mm. | 198 | ม. | 8.16 | 1615.68 | 7 | 1386 | 3001.68
| - IEC-01. 4 sq.mm. | 55 | ม. | 12.3 | 676.5 | 10 | 550 | 1226.5
| - Cable RG 11 | 20 | ม. | 35 | 700 | 7 | 140 | 840
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 149.609 | 149.609 | 0 | 0 | 149.609
ท่อร้อยสาย
| - PVC. Dia. 1/2" | 86 | ม. | 13.1 | 1126.6 | 20 | 1720 | 2846.6
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 168.99 | 168.99 | 0 | 0 | 168.99
| รวมระบบเต้ารับไฟฟ้า | [6 empty] | 18017.379
3.2 | งานระบบสื่อสาร
3.2.1 | ระบบโทรศัพท์
| - MDF (ของเดิมย้ายมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - TC1 (ของเดิมย้ายมาติดตั้งใหม่) | 2 | ชุด | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000
| - เต้ารับโทรศัพท์ | 6 | ชุด | 153 | 918 | 90 | 540 | 1458
สายสัญญาณระบบ
| - TIEV 4Core 0.65 sq.mm. | 95 | ม. | 9.35 | 888.25 | 6 | 570 | 1458.25
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 44.4125 | 44.4125 | 0 | 0 | 44.4125
ท่อร้อยสาย
| - PVC. Dia. 1/2" | 75 | ม. | 13.1 | 982.5 | 20 | 1500 | 2482.5
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 147.375 | 147.375 | 0 | 0 | 147.375
| รวมงานโทรศัพท์ | [6 empty] | 8590.5375
3.2.2 | ระบบคอมพิวเตอร์
| - เต้ารับคอมพิวเตอร์ | 12 | ชุด | 218 | 2616 | 110 | 1320 | 3936
สายสัญญาณระบบ
| - Cable UTP Cat 6 | 166 | ม. | 15 | 2490 | 6 | 996 | 3486
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 124.5 | 124.5 | 0 | 0 | 124.5
ท่อร้อยสาย
| - PVC. Dia. 1/2" | 75 | ม. | 13.1 | 982.5 | 20 | 1500 | 2482.5
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 147.375 | 147.375 | 0 | 0 | 147.375
| รวมงานคอมพิวเตอร์ | [6 empty] | 10176.375
3.2.3 | งานระบบปรับอากาศ
| - No.1 ขนาด 32,000 BTU./Hr. (CONVERTIBLE Type) ระบบ INVERTER | 1 | ชุด | 43896 | 43896 | 0 | 0 | 43896
| - No.2 ขนาด 32,000 BTU./Hr. (CONVERTIBLE Type) ระบบ INVERTER | 1 | ชุด | 43896 | 43896 | 0 | 0 | 43896
| - EXHAUST FAN CEILING TYPE DIA 8" | 2 | ชุด | 950 | 1900 | 400 | 800 | 2700
| - พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว ติดตั้งบนฝ้าเพดาน (แบบโคจร) | 2 | ชุด | 1398 | 2796 | 400 | 800 | 3596
| - IEC-01. 4 sq.mm. | 78 | ม. | 12.3 | 959.4 | 10 | 780 | 1739.4
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 47.97 | 47.97 | 0 | 0 | 47.97
| - PVC. Dia. 1/2" | 48 | ม. | 13.1 | 628.8 | 20 | 960 | 1588.8
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 94.32 | 94.32 | 0 | 0 | 94.32
| รวมงานระบบปรับอากาศ | [6 empty] | 97558.49
3.2.4 | งานระบบ CCTV
| - MONITOR (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
| - EITHERNET SWITCH 16 PORTS (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
| - CCTV (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 6 | ชุด | 0 | 0 | 200 | 1200 | 1200
สายสัญญาณระบบ
| - Cable UTP Cat 6 | 83 | ม. | 15 | 1245 | 6 | 498 | 1743
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 62.25 | 62.25 | 0 | 0 | 62.25
ท่อร้อยสาย
| - PVC. Dia. 1/2" | 66 | ม. | 13.1 | 864.6 | 20 | 1320 | 2184.6
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 129.69 | 129.69 | 0 | 0 | 129.69
| รวมงานระบบ CCTV | [6 empty] | 6419.54
3.2.5 | งานระบบ SECURITY AND ALARM
| - ไซเรน STROBE LIGHT & SIREN (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - เครื่องกดรหัสเข้าออก KEY PAD (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - เครื่องหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ AUTO DIALER (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
| - อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว MOTION DETECTOR(เดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 3 | ชุด | 0 | 0 | 150 | 450 | 450
| - สวิตช์กดแจ้งเหตุฉุกเฉิน PANIC SWITCH (ของเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 3 | ชุด | 0 | 0 | 150 | 450 | 450
| - Cable 4core 24 AWG. | 98 | ม. | 22 | 2156 | 5 | 490 | 2646
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 107.8 | 107.8 | 0 | 0 | 107.8
ท่อร้อยสาย
| - PVC. Dia. 1/2" | 88 | ม. | 13.1 | 1152.8 | 20 | 1760 | 2912.8
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 172.92 | 172.92 | 0 | 0 | 172.92
| รวมงานระบบ SECURITY AND ALARM | [6 empty] | 8039.52
3.3 | งานสายไฟภายนอก
3.3.1 | - สายเมน 4x50 SQ.MM. | 32 | ม. | 150 | 4800 | 50 | 1600 | 6400
| รวมงานสายเมน 4x50 SQ.MM. | [6 empty] | 6400
3.3.2 | งานระบบสายดิน
| - Test Box (TB) | 4 | ชุด | 2400 | 9600 | 500 | 2000 | 11600
| - Ground Rods Copper Clad (3 Setsx5/8"x10 feet) | 1 | ชุด | 1080 | 1080 | 500 | 500 | 1580
| - Ground HAND HOLE | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
ท่อร้อยสาย
| - PVC. Dia. 1/2" | 24 | ม. | 13.1 | 314.4 | 20 | 480 | 794.4
| - เบ็ดเตล็ด | 1 | รวม | 47.16 | 47.16 | 0 | 0 | 47.16
| รวมงานระบบสายดิน | [6 empty] | 16021.56
3.4 | งานอื่นๆ
| - ย้ายระบบ WAN และระบบสื่อสาร | 1 | รวม | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000
| - ทดสอบระบบจนใช้งานได้ดี | 1 | รวม | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000
| รวมงานอื่นๆ | [6 empty] | 50000
| รวมงานละบบไฟฟ้า งานระบบสื่อสาร และระบบอื่นๆ | [6 empty] | 367876.7495
| รวมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ก.) | [6 empty] | 615126.6495

## ห้องน้ำลูกค้า
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 6237/2567 ลว. 13 พฤษภาคม 2567 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 13 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
กลุ่มงานที่ 1
งานห้องน้ำลูกค้า
ข. | งานห้องน้ำลูกค้า
1 | งานรื้อถอนของเดิม
| - รื้อผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ขนทิ้ง | 2.7 | ตร.ม. | 0 | 0 | 200 | 540 | 540
| รวมงานรื้อของเดิม | [6 empty] | 540
2 | งานผนัง
| - ผนังก่ออิฐขัดมัน | 3.94 | ตร.ม. | 600 | 2364 | 200 | 788 | 3152
| รวมงานผนัง | [6 empty] | 3152
3 | งานพื้น
| - พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันหยาบ | 0.8 | ลบ.ม. | 1934.58 | 1547.664 | 500 | 400 | 1947.664
| รวมงานพื้น | [6 empty] | 1947.664
4 | งานสุขภัณฑ์
| - โถปัสสวะ สีขาว อุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด | 3500 | 7000 | 450 | 900 | 7900
| - อ่างล้างหน้า สีขาว อุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด | 2000 | 4000 | 450 | 900 | 4900
| - กระจกเงา | 2 | ชุด | 1200 | 2400 | 100 | 200 | 2600
| - สัญลักษณ์ห้องน้ำชาย หญิง | 1 | ชุด | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
| รวมงานสุขภัณฑ์ | [6 empty] | 15900
5 | งานประตู-หน้าต่าง
| - D1 | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 252 | 252 | 2752
| รวมงานประตู-หน้าต่าง | [6 empty] | 2752
6 | งานระบบสุขาภิบาล
| - ท่อ PVC CLASS 13.5 DIA. 1/2" | 10 | ม. | 13.32 | 133.2 | 30 | 300 | 433.2
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 66.6 | 66.6 | 19.98 | 19.98 | 86.58
| - ท่อ PVC CLASS 8.5 DIA. 2" | 8 | ม. | 37.85 | 302.8 | 40 | 320 | 622.8
| - อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ | 1 | รวม | 151.4 | 151.4 | 45.42 | 45.42 | 196.82
| รวมงานสุขาภิบาล | [6 empty] | 1339.4
7 | งานอื่นๆ
| - ถังเก็บน้ำของเดิมนำมาติดตั้งใหม่ | 1 | รวม | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| - เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติของเดิมนำมาติดตั้งใหม่ | 1 | รวม | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| - เครื่องกรองน้ำของเดิมนำมาติดตั้งใหม่ | 1 | รวม | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ควบคุม นำมาติดตั้งใหม่ พร้อมทดสอบระบบ | 1 | รวม | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000
| รวมงานอื่นๆ | [6 empty] | 21000
| รวมงานห้องน้ำลูกค้า | [6 empty] | 46631.064

## ปร.5(ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | [5 empty] | ปร.5 (ข)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ |  | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 13 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างาน | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ
2 | งานผ้าม่าน |  | 6000 | 7% | 6420
|  |  | รวมค่าครุภัณฑ์ |  | 6420
..……………………....................…………………….......
(นายสุวิทย์ มีวันสิน)
ผู้จัดการสาขาสะเมิง
.......................................................... ….........................................................
(นางสุภาภรณ์ พุทธกันยา) (นางดวงนภา บางสินธุ)
| ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสะเมิง |  | พนักงานบริหารทั่วไป 7

## ครุภัณฑ์
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 6237/2567 ลว. 13 พฤษภาคม 2567 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 13 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์และผ้าม่าน
1 | งานผ้าม่าน
ม่านม้วน ROLLER BLINDS
| 2.55 x 1.20 ม. | 1 | ชุด | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000
| รวมงานผ้าม่าน | [6 empty] | 6000

## ปร.4(พ)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 6237/2567 ลว. 13 พฤษภาคม 2567 |  |  | เมื่อวันที่ | 13 พฤษภาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม |  | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
1 | ค่าขนส่งวัสดุงานก่อสร้าง/ปรับปรุง | 1 | งาน |  | 50000
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ |  |  | 50000

## เหตุผล
หน้าที่ 1/1
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
รายการ |  | ค่าใช้จ่ายในการนำวัสดุก่อสร้าง/ปรับปรุงไปใช้ในสถานที่ ที่มีข้อจำกัดในการลำเลียงวัสดุ ซึ่งไม่เป็นไปโดยปกติ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 13 พฤษภาคม 2567
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งนำวัสดุปรับปรุงไปใช้ในสถานที่ปรับปรุง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ที่มีข้อจำกัดในการลำเลียงวัสดุ
ซึ่งไม่เป็นไปโดยปกติของงานปรับปรุงโดยทั่วๆไป
2. รายละเอียดการคำนวณ | [5 empty] | หน่วย : บาท
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
1 | ค่าใช้จ่ายในการนำวัสดุก่อสร้าง/ปรับปรุงไปใช้ในสถานที่ ที่มีข้อจำกัดในการลำเลียงวัสดุ |  |  |  | 50000
ซึ่งไม่เป็นไปโดยปกติของงานก่อสร้าง/ปรับปรุงโดยทั่วๆไป ซึ่งมีการขนส่งโดยรถบรรทุกขึ้นภูเขา
ทางลาดชัน ( ประมาณ 25,000 บาท/เที่ยว )
ค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | 50000
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม